Очікувана вартість предмета закупівлі:

**1 287 000,00** грн. (Один мільйон двісті вісімдесят сім тисяч грн. 00 коп. з ПДВ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Предмет закупівлі | Од.  виміру | Кількість  товару |
| 1 | **Кисень медичний газоподібний**. Відповідність вимогам ДСТУ ГОСТ 5583:2009 або ТУ або іншим нормативним документам чинним на території України на даний вид товару. Постачання кисню проводиться з газофікаторів холодних кріогенних.  \*Ціна за 1 м. куб. кисню медичного, що буде постачатися через газифікатор, вказується на умовах вводу в магістральні трубопроводи киснево-розподільчої станції лікарні з урахуванням всіх затрат. Тиск кисню на вводі від 08 до 14 атмосфер, температура від -20˚ С до +35˚ С. | куб. м. | **60 000** |

Умови оплати: Оплата здійснюється за фактично отриманий товар.

Уповноважена особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.В. Мосійчук