ОБГРУНТУВАННА ДИСКИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ до лікарських засобів

Очікувана вартість предмета закупівлі:

**19 372,00** грн. (Дев’ятнадцять тисяч триста сімдесят дві грн. 00 коп. з ПДВ)

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: **до 25.12.2021** р.

Умови оплати: Оплата здійснюється за фактично отриманий товар. Розрахунки проводяться у безготівковій формі шляхом перерахунку коштів на рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з дня отримання товару.

Місце поставки товарів ( виконання робіт чи надання послуг):

21032, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Київська, 68, КНП «ВМКЛ ШМД».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Предмет закупівлі | Характеристики/ фасування | НК 024: 2019 | ДК 021:2015 відповідний | од.виміру | Очікувана кількість на 2021 р. |
|
| 1 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів **Амікацин (АМК)** | 30 мкг, №100 | НК 024:2019: 45445 Амікацинові диски для тестування на чутливість IVD | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки | фл | 15 |
| 2 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів **Гентаміцин (ГЕТ)** | 10 мкг, №100 | НК 024:2019: 45529 Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки | фл | 10 |
| 3 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів **Тетрациклін (ТЕТ)** | 30 мкг №100 | НК 024:2019: 59204 Тетрациклін диски для тестування на чутливість ІВД | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки | фл | 15 |
| 4 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів **Доксициклін (ДОК)** | 30 мкг, №100 | НК 024:2019: 38575 Доксициклін диски для тестування на чутливість IVD | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки | фл | 10 |
| 5 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів **Піперацилін (ПІР)** | 100 мкг, №100 | НК 024:2019: 591760 Піперацилін диски для тестування на чутливість | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки | фл | 15 |
| 6 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів  **Амоксицилін/клавуланова кислота для стафілококів (АМО)** | 20/10мкг №100 | НК 024:2019 46156-Амоксіцилін/клавуланова кислота диски для тестування на чутливість IVD | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки | фл | 5 |
| 7 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів **Бацитрацин** | 10 мкг №100 | НК 024:2019: 62033 Бацитрацин / неоміцин диски для тестування на чутливість ІВД | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки | фл | 5 |
| 8 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів **Ципрофлоксацин (ЦИП)** | 5 мкг №100 | НК 024:2019: 45359 Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки | фл | 15 |
| 9 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів **Левофлоксацин (ЛВФ)** | 5 мкг №100 | НК 024:2019: 59139 Левофлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки | фл | 10 |
| 10 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів **Лінкоміцин (ЛНК)** | 15 мкг, №100 | НК 024:2019 59140 Лінкоміцин диски для тестування на чутливість ІВД | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки | фл | 15 |
| 11 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів **Кліндаміцин (КЛН)** | 10 мкг, №100 | НК 024:2019: 45390 Диск кліндаміцину для тестування на чутливість IVD | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки | фл | 10 |
| 12 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів **Цефтриаксон (ЦФА)** | 30 ммкг, №100 | НК 024:2019: 44483 Диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки | фл | 7 |
| 13 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів **Цефтазидим (ЦФЗ)** | 30 мкг, №100 | НК 024:2019: 33568 Цефтазидим / клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки | фл | 7 |
| 14 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів **Цефепім (ЦФП)** | 30 мкг, №100 | НК 024:2019: 37573 Цефепім мінімальна інгібуюча концентрація IVD | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки | фл | 7 |
| 15 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів **Фосфоміцин** | 200 мкг, №50 | НК 024:2019: 41655 Диск IVD випробування на сприйнятливість фосфоміцину | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки | фл | 5 |
| 16 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів **Ко-тримоксазол (КТР)** | 25 мкг, №100 | НК 024:2019: 62022 Клотримазол диски для тестування на чутливість ІВД | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки | фл | 7 |
| 17 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів **Левоміцетин** (ЛЕВ) | 30 мкг, №100 | НК 024:2019: 38567 Диск IVD діагностики чутливості до хлорамфеніколу | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки | фл | 15 |
| 18 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів **Оксацилін** | 1 мкг №100 | НК 024:2019 59168 Оксациллин диски для тестування на чутливість ІВД | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки | фл | 10 |
| 19 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів Азтреонам | 30 мкг №100 | НК 024:2019 42992 Визначення мінімальної інгібуючої концентрації за допомогою азтреонаму (МІК), IVD | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки | фл | 3 |
| 20 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів Азлоцилін | 75 мкг, №100 | НК 024:2019 42968 Диски для тестування на чутливість із азлоциліном, IVD | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки | фл | 3 |
| 21 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів **Тобраміцин** | 10 мкг, №100 | НК 024:2019: 59209 Тобраміцин диски для тестування на чутливість ІВД | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки | фл | 3 |
| 22 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів **Фуромаг** | 200 мкг, №100 | НК 024:2019: 45352 Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків с, набір | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки | фл | 10 |
| 23 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів **Тікарцилін** /клавуланова кислота (ТКР) | 75/10 мкг №100 | НК 024:2019: 59206 Тикарцилін / клавуланова кислота диски для тестування на чутливість ІВД | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки | фл | 3 |
| 24 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів **Колістин** | 10 мкг №100 | НК 024:2019: 457360 Колістин сульфат, диски для теставання на чутливість IVD | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки | фл | 1 |