**ОБГРУНТУВАННЯ МЕДИЧНІ ВИРОБИ**

Умови оплати: Оплата здійснюється за фактично отриманий товар. Розрахунки проводяться у безготівковій формі шляхом перерахунку коштів на рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з дня отримання товару.

Місце поставки товарів ( виконання робіт чи надання послуг):

 21032, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Київська, 68, КНП «ВМКЛ ШМД».

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: **до 25.12.2021** р.

Очікувана вартість предмета закупівлі:

**513 825,00 грн. ( П’ятсот тринадцять тисяч вісімсот двадцять п’ять грн. 00 коп. з ПДВ)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п  | Назва  |  характеристики | Код НК 024:2019 |  Відповідний ДК 021:2015 | Од. виміру  | кількість |
| 1 | Шприц з двома голками | Шприц ін’єкційний одноразового застосування з двома голками 2 мл. | НК 024:2019 60643 Шприц для вакцинації з механізмом запобігання повторного викорштистання/голка | ДК 021: 2015 33141310-6 Шприци | шт | 500 |
| 2 | Голка одноразова стерильна | Голка одноразова стерильна **18 G (1,2 х 40 мм)** | НК 024:2019 30889 -Голки, ін'єкції, одноразові | ДК 021:2015 33141320-9 Медичні голки | Шт | 500 |
| 3 | Спиномозкова голка | Стерильний металевий інструмент для введення анестетиків або анальгетиків інтратекально (в простір під павутинною оболонкою головного і спинного мозку), взяття зразка спинномозкової рідини (СМР) і / або введення інтратекального катетера Одноразового застосування. **Чорна 22 G, помаранчева** **25 G, жовта G20** | НК 024:2019 35212 Голка спінальна, одноразового застосування | ДК 021:2015 33141320-9 Медичні голки | Шт | 100 |
| 4 | Бинт еластичний | Еластичний бинт **8 см х 3 м, середня розтяжність** | НК 024:2019 59014 Бинт еластичний, з латексу гевеї, нестерильний | ДК 021:2015 33141113-4 Бинти | Шт | 200 |
| 5 | Лейкопластир | Пластир хірургічний, пористий, гіпоалергенний. Ширина -2,5 см Довжина- не менше 9,1 м  | НК 024:2019 58986 Лейкопластир хірургічний, універсальний, нестерильний | ДК 021:2015 33141112-8 Пластирі | шт | 5000 |
| 6 | Спиртові серветки №100 | Серветки просочені ізопропіловим спиртовим розчином для ін'єкцій, одноразового застосування . Особливості: Нетканий матеріал ( поліестер /віскоза) **розмір 6 х 3 см** | НК 024:2019 17988-Антисептична серветка | ДК 021:2015 33141118-0 Медичні серветки | **уп** | 10 000 |
| 7 | Ємкiсть (контейнер) для забору сечi | Стерильна скляна або пластикова ємність, призначена для використання в цілях збору, зберігання і / або транспортування зразка сечі для посіву, аналізу та / або інших досліджень. Для одноразового використання. **Об’єм 120 мл** | НК 024:2019: 58158 Контейнер вакуумний для збору зразків сечі ІВД, без добавок | ДК 021:2015 33141620-2 Медичні комплекти | шт | 15 000 |
|   |   |   |   |   |   | 31 300 |