ОБГРУНТУВАННЯ ОДЯГ МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ

Місце поставки товарів ( виконання робіт чи надання послуг):

 21032, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Київська, 68, КНП «ВМКЛ ШМД».

 Очікувана вартість предмета закупівлі:

**413 100,00** грн. (Чотириста тринадцять тисяч сто грн. 00 коп. з ПДВ)

 Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: **до 25.12.2021** р.

 Умови оплати: Оплата здійснюється за фактично отриманий товар. Розрахунки проводяться у безготівковій формі шляхом перерахунку коштів на рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з дня отримання товару.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва | МТВ  | НК 024:2019  | ДК 021:2015 | од. виміру | К-ть |
| 1 | Маска одноразова захисна | Маска медична одноразова, захисна (на гумці) (для дорослих) Матеріал: спанбонд + фільтруючий шар – мелтблаун, нестерильна  | НК 024:2019 35177 Маска хірургічна, одноразового використання | ДК 021: 2015 33199000-1 Одяг для медичного персоналу | шт | 20000 |
| 2 | Халат одноразовий | Халат медичний для одноразового застосування, не стерильний, рукав на гумці. Матеріал: спанбонд . Розмір M, щільність 30-40 г/м2. Довжина не менше 120 см | НК 024:2019 35091 Халат операційний, одноразового застосування  | ДК 021: 2015 33199000-1 Одяг для медичного персоналу | шт | 500 |
| 3 | Халат одноразовий | Халат медичний для одноразового застосування, не стерильний, рукав на гумці. Матеріал: спанбонд, щільність 30-40 г/м2. Довжинине менше 130-140 см. Розмір L, XL | НК 024:2019 35091 Халат операційний, одноразового застосування  | ДК 021: 2015 33199000-1 Одяг для медичного персоналу | шт | 4500 |
| 4 | Халат одноразовий стерильний | Халат медичний (хірургічний) для одноразового застосування, стерильний, рукав на гумці.Матеріал: спанбонд, щільністю 30-40 г/м2. Довжинине менше 130-140 см. Розмір M, L, XL | НК 024:2019 35091 Халат операційний, одноразового застосування  | ДК 021: 2015 33199000-1 Одяг для медичного персоналу | шт | 2000 |
| 5 | Нарукавники | Нарукавники одноразового використання, водонепроникні, ламіновані, не стерильні. Матеріал: спанбонд, щільністю 45 г/м2 | НК 024:2019 61939 Нарукавник хірургічний | ДК 021: 2015 33199000-1 Одяг для медичного персоналу | пар | 2500 |
| 6 | Рулон поліамідний  | Рулон поліамідний для стерилізації повітряно-крапельним шляхом при t 180 °C, ширина 250 мм | НК 024:2019 13735 Разове опаковання для стерилізації |  ДК 021:2015 33198200-6 Паперові стерилізаційні пакети чи обгортки  | М. п. | 600 |

 $\sum\_{}^{}од. $**30100**

Уповноважена особа Л.В. Мосійчук