**ОБГРУНТУВАННЯ РЕНТГЕНІВСЬКА ПЛІВКА**

Очікувана вартість предмета закупівлі:**611 800** грн. (Шістсот одинадцять тисяч вісімсот грн. 00 коп. з ПДВ)

Місце поставки товарів:21032, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Київська, 68, КНП «ВМКЛ ШМД».

Умови оплати: Оплата здійснюється за фактично отриманий товар. Розрахунки проводяться у безготівковій формі шляхом перерахунку коштів на рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з дня отримання товару.

Строк поставки: 25.12.2021 року

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Предмет закупівлі | характеристика | Код НК 024:2019 | Код ДК 021:2015 | Од виміру | кількість |
| 1 | Термографічна медична плівка для сухого друку | Термографічні плівки для сухого друку з високим контрастом та високою оптичною щільністю, сумісні з принтером Agfa Drystar 5300, 5302, 5503 та Drystar AXYS.  **Розмір в сантиметрах 35\*43; Пакування по 100 аркушів**  Упаковка із світлозахисних і вологонепроникних матеріалів  Вироблена на 168-мікронній РЕТ підкладці  Максимальна оптична щільність:>3.0  Для медичних принтерів чорно-білого зображення  Мають бути закруглені кінці  Плівка повинна відповідати наступним умовам зберігання:  - температура: 5-25С;  - відносна вологість: 30-60%  Строк зберігання не менше 18 місяців після дати виготовлення | НК 024:2019 63183 Медична плівка для принтера | ДК 021:2015 32354110-3 Рентгенівська плівка | Уп. (кор.) | **12** |
| 2 | Термографічна медична плівка для сухого друку | Термографічні плівки для сухого друку з високим контрастом та високою оптичною щільністю, сумісні з принтером Agfa Drystar 5300, 5302, 5503 та Drystar AXYS.  **Розмір в сантиметрах 25\*30;**  **Пакування по 100 аркушів**  Упаковка із світлозахисних і вологонепроникних матеріалів  Вироблена на 168-мікронній РЕТ підкладці  Максимальна оптична щільність:>3.0  Для медичних принтерів чорно-білого зображення  Мають бути закруглені кінці  Плівка повинна відповідати наступним умовам зберігання:  - температура: 5-25С;  - відносна вологість: 30-60%  Строк зберігання не менше 18 місяців після дати виготовлення | НК 024:2019 63183 Медична плівка для принтера | ДК 021:2015 32354110-3 Рентгенівська плівка | Уп. (кор.) | **50** |
| 3 | Термографічна медична плівка для сухого друку | Термографічні плівки для сухого друку з високим контрастом та високою оптичною щільністю, сумісні з принтером Agfa Drystar 5300, 5302, 5503 та Drystar AXYS.  **Розмір в сантиметрах 20\*25; Пакування по 100 аркушів**  Упаковка із світлозахисних і вологонепроникних матеріалів  Вироблена на 168-мікронній РЕТ підкладці  Максимальна оптична щільність:>3.0  Для медичних принтерів чорно-білого зображення  Мають бути закруглені кінці  Плівка повинна відповідати наступним умовам зберігання:  - температура: 5-25С;  - відносна вологість: 30-60%  Строк зберігання не менше 18 місяців після дати виготовлення | НК 024:2019 63183 Медична плівка для принтера | ДК 021:2015 32354110-3 Рентгенівська плівка | Уп. (кор) | **100** |