ОБГРУНТУВАННЯ ШОВНИЙ МАТЕРІАЛ

Місце поставки товарів ( виконання робіт чи надання послуг):

 21032, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Київська, 68, КНП «ВМКЛ ШМД».

 Очікувана вартість предмета закупівлі:

**270 000,00 грн. ( Двісті сімдесят тисяч грн. 00 коп. з ПДВ)**

 Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: **до 25.12.2021** р.

Умови оплати: Оплата здійснюється за фактично отриманий товар. Розрахунки проводяться у безготівковій формі шляхом перерахунку коштів на рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з дня отримання товару.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Назва  | характеристики | Код НК 024:2019 | Код ДК 021:2015 | Од виміру | кількість |
| 1 | Голка хірургічна  | Голка хірургічна 3В1 1,1\*36 | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів  | шт | **200** |
| 2 | Голка хірургічна  | Голка хірургічна 5В1 1,2\*36 | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | шт | **200** |
| 3 | Голка хірургічна  | Голка хірургічна 4В1 1,2\*55 | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | шт | **250** |
| 4 | Голка хірургічна  | Голка хірургічна 4А1 1,2\*35 | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | шт | **250** |
| 5 | Голка хірургічна  | Голка хірургічна 4В1 1,3\*40 | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | шт | **200** |
| 6 | Голка хірургічна  | Голка хірургічна 4В1 1,3\*65 | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | шт | **250** |
| 7 | Голка хірургічна  | Голка хірургічна 4А1 0,6\*30 | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | шт | **300** |
| 8 | Голка хірургічна  | Голка хірургічна 4А1 0,6\*25 | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | шт | **150** |
| 9 | Голка хірургічна  | Голка хірургічна 4А1 1,3\*70 | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | шт | **200** |
| 10 | Голка хірургічна  | Голка хірургічна 3В1 1,3\*65 | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | шт | **200** |
| 11 |  Голка хірургічна  | Голка хірургічна 3В1 1,3\*55 | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | шт | **200** |
| 12 | Кетгут простий атравматичний з голкою  | Кетгут простий атравматичний 3/0 з голкою 3/8 кола, **довжина 75 см** | НК 024:2019 - 13898 – хірургічна нитка кетгут | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | шт | **250** |
| 13 | Кетгут  | Кетгут полірований без голки №4, **довжина: 1,5 м**  | НК 024:2019 - 13898 – хірургічна нитка кетгут | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | шт | **500** |
| 14 | Кетгут  | Кетгут полірований без голки №5, **довжина: 1,5 м** | НК 024:2019 - 13898 – хірургічна нитка кетгут | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | шт | **500** |
| 15 | Кетгут  | Кетгут полірований без голки №6, **довжина: 1,5 м** | НК 024:2019 - 13898 – хірургічна нитка кетгут | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | шт | **150** |
| 16 | Поліамід голка ріжуча | Поліамід 3/0 голка ріжуча,**довжина 75 см** | НК 024:2019 38000 - Нитка хірургічна поліамідна, мононитка | ДК 021:2015 33141125-2 Матеріали для накладання хірургічних швів | шт | **3000** |
| 17 | Поліамід голка ріжуча | Поліамід 4/0 голка ріжуча,  **довжина 75 см** | НК 024:2019 38000 - Нитка хірургічна поліамідна, мононитка | ДК 021:2015 33141125-2 Матеріали для накладання хірургічних швів | шт | **2000** |
|   |   |   |   |   |   | **8800** |