ОБГРУНТУВАННЯ ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОПЕРАЦІЙНОГО ВІДДІЛЕННЯ

Місце поставки товарів ( виконання робіт чи надання послуг):

 21032, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Київська, 68, КНП «ВМКЛ ШМД».

 Очікувана вартість предмета закупівлі:

**230 550,00 грн. ( Двісті тридцять тисяч п’ятсот п’ятдесят грн. 00 коп. з ПДВ)**

 Умови оплати: Оплата здійснюється за фактично отриманий товар. Розрахунки проводяться у безготівковій формі шляхом перерахунку коштів на рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з дня отримання товару.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Предмет закупівлі  | характеристики | НК 024:2019 | ДК 021:2015 | од.виміру | кількість |
| 1 | Кровоспинна губка  |  Губка гемостатична монокомпонентна, желатинова, пориста, нерозчинна у воді, 50\*50. Повне розсмоктування губки до 28 днів,  на слизових оболонках  2-5 днів. Не містить компонентів крові. | НК 024: 2019 59235 - Губка гемостатична компрессійна для зовнішнього застосування | ДК 021:2015 33141127- 6 Розсмоктувальні кровоспинні засоби | шт | 20 |
| 2 | Кровоспинна губка  |  Губка гемостатична монокомпонентна, желатинова, пориста, нерозчинна у воді, 90\*90. Повне розсмоктування губки до 28 днів,  на слизових оболонках  2-5 днів. Не містить компонентів крові. | НК 024: 2019 59235 - Губка гемостатична компрессійна для зовнішнього застосування | ДК 021:2015 33141127- 6 Розсмоктувальні кровоспинні засоби | шт | 40 |
| 3 | Лезо |  Лезо до скальпеля одноразового застосування №24 | НК 024:2019 37445-Лезо скальпеля, одноразового використання  | ДК 021: 2015 33141411-4 Скальпелі та леза | шт | 7000 |
| 4 | Лезо | Лезо до скальпеля одноразового застосування №10 | НК 024:2019 37445-Лезо скальпеля, одноразового використання | ДК 021: 2015 33141411-4 Скальпелі та леза | шт | 3000 |
| 5 | Скальпель одноразовий |  Скальпель одноразового застосування | НК 024:2019 47569 Скальпель, разового застосування | ДК 021: 2015 33141411-4 Скальпелі та леза | шт | 200 |
| 6 | Дренаж двохканальний | Дренаж двоканальний для дренування операційних ран та гнійних порожнин № 15 Стерильний. Апірогенний. Нетоксичний.  | НК 024:2019 14191 Трубка, дренаж | ДК 021:2015 33141640-8 Дренажі | шт | 700 |
| 7 | Дренаж лапароскопичний | Дренаж лапароскопичний №8 | НК 024:2019 11305 Дренажна трубка для закритої рани  | ДК 021:2015 33141640-8 Дренажі | шт | 1000 |
| 8 | Зонд для дренування кишкивника |  Зонд інтубаційний для дренування кишківника №6, №8 | НК 024:2019 37701 Катетер, брюшний, черевний дренаж | ДК 021: 2015 33141641-5 Зонди | шт | 10 |
| 9 | Бинт Мартенса |  Бинт Мартенса 5 м  | НК 024:2019 63279 Бандаж під тиском, латексний, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141113-4 Бинти | шт | 50 |
| 10 | Рукав стерильний на апарат |  Рукав стерильний на апарат | НК 024:2019 43970 Стерильний чохол для кабеля/провода/датчика/зонда | ДК 021:2015 33141620-2 Медичні комплекти | шт | 1000 |
| 11 |  Сiльфон | Сильфон-гармошка для аспірації V - 300 мл | НК 024:2019 35282 Система для дослідження функції легенів, для дорослих | ДК 021:2015 33141640-8 Дренажі | шт | 300 |
| 12 | Сiтка хiрургiчна  |  Сiтка хiрургiчна поліпропіленова10\*15 | НК 024:2019 44756 Сітка хірургічна, що використовується при абдомінальній грижі, полімерна | ДК 021:2015 33141620-2 Медичні комплекти | шт | 5 |
| 13 | Сiтка хiрургiчна  |  Сiтка хiрургiчна поліпропіленова 28\*20 | НК 024:2019 44756 Сітка хірургічна, що використовується при абдомінальній грижі, полімерна | ДК 021:2015 33141620-2 Медичні комплекти | шт | 2 |
| 14 | Сiтка хiрургiчна  |  Сiтка хiрургiчна поліпропіленова 6\*11 | НК 024:2019 44756 Сітка хірургічна, що використовується при абдомінальній грижі, полімерна | ДК 021:2015 33141620-2 Медичні комплекти | шт | 60 |
| 15 | Набiр для забору кровi (Пiпетка+скарифiкатор) |  Набiр для забору кровi (Пiпетка+скарифiкатор) одноразовий  | НК 024:2019 58497 набір для забору крові, інвазивний | ДК 021:2015 33141620-2 Медичні комплекти | шт | 35000 |