**ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРЕВЯЗУВАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ**

Місце поставки товарів ( виконання робіт чи надання послуг):

 21032, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Київська, 68, КНП «ВМКЛ ШМД».

Очікувана вартість предмета закупівлі:

**925 295,00 грн. ( Дев’ятсот двадцять п’ять тисяч двісті дев’яносто п’ять грн. 00 коп. з ПДВ)**

 Умови оплати: Оплата здійснюється за фактично отриманий товар. Розрахунки проводяться у безготівковій формі шляхом перерахунку коштів на рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з дня отримання товару.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Предмет закупівлі  | Характеристики |  «Класифікатор медичних виробів» НК 024:2019  | Код ДК 021:2015 що найбільш відповідає номенклатурній позиції | Од виміру | кількість |
|
| 1 | Вата медична  | Вата медична гігроскопічна гігієнічна нестерильна, 100 г. Фасування в зигзагоподібну стрічку. |  НК 024:2019 58232 Рулон ватний нестерильний | ДК 021:2015 33141115-9 Медична вата | Шт. | 1900 |
| 2 | Бинт не стерильний  | Бинт марлевий медичний нестерильний 5м х 10см. Тип марлі згідно ДСТУ - 17 | НК 024:2019 48125 - Рулон марлевий, нестерильний | ДК 021:2015 33141113-4 Бинти | Шт. | 15000 |
| 3 | Бинт не стерильний  | Бинт марлевий медичний нестерильний 7м х 14см. Тип марлі згідно ДСТУ - 17 | НК 024:2019 48125 - Рулон марлевий, нестерильний | ДК 021:2015 33141113-4 Бинти | Шт. | 15000 |
| 4 | Бинт стерильний  | Бинт стерильний 5 м х10 см. Тип марлі згідно ДСТУ - 17 | НК 024:2019 48126 Бинт марлевий, стерильний | ДК 021:2015 33141113-4 Бинти | Шт. | 500 |
| 5 | Бинт стерильний  | Бинт стерильний 7м х14 см. Тип марлі згідно ДСТУ - 17 | НК 024:2019 48126 Бинт марлевий, стерильний | ДК 021:2015 33141113-4 Бинти | Шт. | 500 |
| 6 | Марля | Марля медична нестерильна ширина 90 см. Тип марлі згідно ДСТУ 17 |  НК 024:2019 48125 - Рулон марлевий, нестерильний | ДК 021:2015 33141114-2 Медична марля | пог. м. | 60 000 |
| 7 | Бинт гіпсовий  | Бинт гіпсовий 15 см\*2,7 м. Час застигання 4-8 хвилин. Поверхнева щільність марлі, не менше - 24 г/м2. | НК 024: 2019 33056 - Матеріал для накладення гіпсової пов'язки | ДК 021:2015 33141113-4 Бинти | Шт. | 14400 |
| 8 | Стерильні серветки  | Стерильні серветки чотиришарові 16\*14 №5 | НК 024:2019 48133 Серветка марлева стерильна  | ДК 021:2015 33141118-0 Медичні серветки | уп | 9800 |
|  **Разом:** | **117150** |