**ОБГРУНТУВАННЯ РЕАНІМАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ**

Очікувана вартість предмета закупівлі:

**469 920 ,00** грн. (Чотириста шістдесят дев’ять тисяч дев’ятсот двадцять грн. 00 коп. з ПДВ)

Місце поставки товарів ( виконання робіт чи надання послуг):

 21032, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Київська, 68, КНП «ВМКЛ ШМД».

 Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: **до 25.12.2021** р.

Умови оплати: Оплата здійснюється за фактично отриманий товар. Розрахунки проводяться у безготівковій формі шляхом перерахунку коштів на рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з дня отримання товару.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Предмет закупівлі |  характеристика | Код НК 024:2019 | Код ДК 021:2015 | Од виміру | кількість  |
| 1 | Набiр для епiдуральної анастезії |  Набiр для епiдуральної анастезії | НК 024:2019 34842- Набір для епідуральної анестезії, який не містить лікарських засобів  | ДК 021:2015 33171300-2 Набори чи комплекти для епідуральної анестезії | шт | **72** |
| 2 | Набір для інтубацii трахеї |  Набір для інтубацiї трахеї-набір для введення ендотрахеальних трубок, одноразового використання, в індивідуальному пакуванні.Склад набору: ендотрахеальна трубка; інтубаційний стилет; сполучна трубка; аспіраційний катетер; блокатор закушування з фіксуючою стрічкою; орофарингеальний повітровід; клинок ларингоскопу; одноразовий шприц; марлева серветка; стаканчик; латексні рукавички та хірургічна серветка з нетканого матеріалуПовинен мати розміри: 7.5 8,0; 9,0 | НК 024:2019 46972 Набір для ретроградної інтубації  | ДК 021:2015 33171200-1 Реанімаційні інструменти | шт | **500** |
| 3 | Гофрорована (гнучка) трубка для ШВЛ |  Гофрорована (гнучка) трубка для ШВЛ  | НК 024:2019 34838 З'єднувач контура дихання трубки / маски, одноразовий | ДК 021:2015 33171200-1 Реанімаційні інструменти | шт | **700** |
| 4 | Маска киснева без мішка  |  Маска киснева без мішка (доросла)  | НК 024:2019:12557 Маска для кисневої терапії | ДК 021:2015 33171210-4 Маски для реанімації | шт | **2000** |
| 5 | Фiльтр для Трахеостоми  |  Фiльтр для Трахеостоми (носик) | НК 024:2019: 58705 Фільтр захисний для трахеостоми | ДК 021:2015 33171200-1 Реанімаційні інструменти | шт | **200** |
|   |   |   |   |   |   |  |