**ОБГРУНТУВАННЯ РЕНТГЕНІВСЬКА ПЛІВКА**

Очікувана вартість предмета закупівлі: **1 984 800,00** грн. (Один мільйон дев'ятсот вісімдесят чотири тисячі вісімсот грн. 00 коп. з ПДВ).

Місце поставки товарів:21032, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Київська, 68, КНП «ВМКЛ ШМД».

Умови оплати: Оплата здійснюється за фактично отриманий товар. Розрахунки проводяться у безготівковій формі шляхом перерахунку коштів на рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з дня отримання товару.

Строк поставки: 25.12.2021 року

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Предмет закупівлі | характеристика | Код НК 024:2019 | Відповідний код ДК 021:2015 | Од виміру | кількість |
| 1 | Термографічна медична плівка для сухого друку | Термографічні плівки для сухого друку, в аркушах з високим контрастом та високою оптичною щільністю та закругленими краями, сумісні з принтером Agfa Drystar 5300, 5302, 5503 та Drystar AXYS.  **Розмір в сантиметрах 20\*25;**  **Пакування по 100 аркушів**  Упаковка із світлозахисних і вологонепроникних матеріалів.  Основа: РЕТ-підкладка;  Товщина 168-мкм;  Максимальна оптична щільність (D max):>3.0;  Для медичних принтерів чорно-білого зображення  Плівка повинна відповідати наступним умовам зберігання:  - температура: + 4- +25℃;  - відносна вологість: 30-60%  Строк зберігання не менше 18 місяців після дати виготовлення. | НК 024:2019 63183 Медична плівка для принтера | ДК 021:2015 32354110-3 Рентгенівська плівка | кор. (уп.) | **480** |
| 2 | Термографічна медична плівка для сухого друку | Термографічні плівки для сухого друку, в аркушах з високим контрастом та високою оптичною щільністю та закругленими краями, сумісні з принтером Agfa Drystar 5300, 5302, 5503 та Drystar AXYS.  **Розмір в сантиметрах 25\*30; Пакування по 100 аркушів**  Упаковка із світлозахисних і вологонепроникних матеріалів  Основа: РЕТ-підкладка;  Товщина 168-мкм;  Максимальна оптична щільність (D max):>3.0;  Для медичних принтерів чорно-білого зображення  Плівка повинна відповідати наступним умовам зберігання:  - температура: + 4- +25℃;  - відносна вологість: 30-60%  Строк зберігання не менше 18 місяців після дати виготовлення. | НК 024:2019 63183 Медична плівка для принтера | ДК 021:2015 32354110-3 Рентгенівська плівка | кор. (уп.) | **120** |