**ОБГРУНТУВАННЯ:** Пробірка для забору крові

Очікувана вартість предмета закупівлі: **198 098,00** грн. (Сто дев’яносто вісім тисяч дев’яносто вісім грн. 00 коп. з ПДВ).

Місце поставки товарів: 21032, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Київська, 68, КНП «ВМКЛ ШМД».

Умови оплати: Післяоплата. Розрахунки проводяться у безготівковій формі шляхом перерахунку коштів на рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з дня отримання товару.

Строк поставки: 31.12.2022 року

**І. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

1.Товар, запропонований учасником, повинен бути дозволений до застосування в медичній практиці на території України. Учасник у складі тендерної пропозиції надає:

-Свідоцтво про державну реєстрацію з додатками **або** декларація про відповідність медичних виробів вимогам Технічного Регламенту **або** Сертифікат якості **або** інші документи, що підтверджують якість та передбачені чинним законодавством на даний вид товару.

**ІІ. КІЛЬКІСНІ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:**

1.Учасник повинен надати інформацію про запропонований товар, яка повинна містити заповнену таблицю за формою:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Предмет закупівлі |  Медико-технічні вимоги | Код НК 024:2019 | Відповідний код ДК 021:2015 | Од виміру | кількість  | Відповідність МТВ так/ні  |
| 1 | Пробірка вакуумна для забору крові  | Пробірка вакуумна для забору зразків крові. Наповнювач: КЗ EDTA з кришкою. Об’єм: ≥ 3 мл; Розмір, мм-13х75, стерильна. Наявність стікеру для внесення інформації.  | НК 024:2019 47588 Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, з K3ЕДТА | ДК 021:2015 33192500-7 Пробірки | шт | **37100** |  |
| 2 | Пробірка вакуумна для забору крові  | Пробірка вакуумна для забору зразків крові. Наповнювач: цитрат натрію (3,2%) з кришкою. Об’єм: ≥ 7,2 мл; Розмір, мм-16х100, стерильна. Наявність стікеру для внесення інформації. |  НК 024:2019 42585 Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з цитратом натрію, IVD | ДК 021:2015 33192500-7 Пробірки | шт | **100** |  |
| 3 | Мікропробірка для забору капілярної крові  | Мікропробірка для забору капілярної крові. Капіляр-наявність. Наповнювач: КЗ EDTA, з кришкою. Об’єм: 0.2 мл, розмір: 8 х42 мм. Наявність стікеру для внесення інформації. Cумісність запропонованого товару з автоматичними гематологічними аналізаторами Elite 3. | НК 024:2019 57900 Пробірка для збору зразків крові не вакуумна ІВД, з EDTA | ДК 021:2015 33192500-7 Пробірки | шт | **15000** |  |