**ОБГРУНТУВАННЯ ЗАКУПІВЛІ: Шприци ін’єкційні, серветки спиртові та пластир хірургічний**

Очікувана вартість предмета закупівлі:**644 705,00 грн. (Шістсот сорок чотири тисячі сімсот п’ять грн. 00 коп. з ПДВ)**

Місце поставки товарів: 21032, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Київська, 68, КНП «ВМКЛ ШМД».

Умови оплати: Післяоплата. Розрахунки проводяться у безготівковій формі шляхом перерахунку коштів на рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з дня отримання товару, при наявності коштів на рахунку Покупця та по мірі надходження фінансування.

Строк поставки: 31.12.2022 року

**І. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

**1.** Товар, запропонований учасником, повинен бути дозволений до застосування в медичній практиці на території України. Учасник у складі тендерної пропозиції надає: -Свідоцтво про державну реєстрацію з додатками **або** декларація про відповідність медичних виробів вимогам Технічного Регламенту **або** Сертифікат якості **або** інші документи, що підтверджують якість та передбачені чинним законодавством на даний вид товару.

**ІІ. КІЛЬКІСНІ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Предмет закупівлі | Код за НК 024:2019 | Відповідний код ДК021:2015 | Технічна специфікація | Од виміру | Кількість найменувань |
| 1 | Шприц ін’єкційний з двома голками | НК 024:2019 60643 Шприц для вакцинації з механізмом запобігання повторного викорштистання/голка | ДК 021: 2015 33141310-6 Шприци | Шприц ін’єкційний - **2,0 мл, з двома голками** (0,6х32 мм/0,55х25мм), 3-х компонентний, одноразового застосування. | шт | 500 |
| **2** | Шприц ін’єкційний | НК 024:2019 34973 Інсуліновий шприц / голка, безпека | ДК 021: 2015 33141310-6 Шприци | Шприц ін'єкційний, інсуліновий-**1 мл** U-100 з голкою, 30 G (0.3\*13 мм), 3-х компонентний. Шприц не містить латексу, повинен бути одноразового використання, стерильний, апірогенний, з голкою, виготовлений з гомополімера. | шт | 2 500 |
| **3** | Шприц ін’єкційний | НК 024:2019 63095 Шприц / голка загального призначення | ДК 021: 2015 33141310-6 Шприци | Шприц ін’єкційний - **1,0 мл.** 3-х компонентний. Складається з циліндру, поршню, з основною голкою та захисним ковпачком. Одноразового використання, апірогенний, в індивідуальному пакуванні. | шт | 1 600 |
| **4** | Шприц ін’єкційний | НК 024:2019 63095 Шприц / голка загального призначення | ДК 021: 2015 33141310-6 Шприци | Шприц ін’єкційний - **2,0 мл**. 3-х компонентний. Складається з циліндру, поршню, з основною голкою та захисним ковпачком. Одноразового використання, апірогенний, в індивідуальному пакуванні. | шт | 20 000 |
| **5** | Шприц ін’єкційний | НК 024:2019 63095 Шприц / голка загального призначення | ДК 021: 2015 33141310-6 Шприци | Шприц ін’єкційний **- 5,0 мл**. 3-х компонентний. Складається з циліндру, поршню, з основною голкою та захисним ковпачком. Одноразового використання, апірогенний, в індивідуальному пакуванні. апірогенний, в індивідуальному пакуванні. | шт | 150 000 |
| 6 | Шприц ін’єкційний | НК 024:2019 63095 Шприц / голка загального призначення | ДК 021: 2015 33141310-6 Шприци | Шприц ін’єкційний - **10,0 мл**. 3-х компонентний. Складається з циліндру, поршню, з основною голкою та захисним ковпачком. Одноразового використання, апірогенний, в індивідуальному пакуванні. | шт | 38 000 |
| 7 | Шприц ін’єкційний | НК 024:2019 63095 Шприц / голка загального призначення | ДК 021: 2015 33141310-6 Шприци | Шприц ін’єкційний - **20,0 мл**. 3-х компонентний. Для одноразового застосування. Складається з циліндру, поршню, з основною голкою та захисним ковпачком. Одноразового використання, апірогенний, в індивідуальному пакуванні. | шт | 20 000 |
| 8 | Шприц ін’єкційний | НК 024:2019 63095 Шприц / голка загального призначення | ДК 021: 2015 33141310-6 Шприци | Шприц ін’єкційний - **50,0 мл**. 3-х компонентний. Складається з циліндру, поршню, з основною голкою та захисним ковпачком. Одноразового використання, апірогенний, в індивідуальному пакуванні. | шт | 1500 |
| 9 | Шприц ін’єкційний | НК 024:2019 63095 Шприц / голка загального призначення | ДК 021: 2015 33141310-6 Шприци | Шприц ін’єкційний **- 100,0 мл**. 3-х компонентний. Складається з циліндру, поршню, з основною голкою та захисним ковпачком. Одноразового використання, апірогенний, в індивідуальному пакуванні. | шт | 600 |
| 10 | Спиртові серветки | НК 024:2019 17988 Антисептична серветка | ДК 021:2015 33141118-0 Медичні серветки | Спиртові серветки-просочені ізопропіловим спиртовим розчином для ін'єкцій, одноразового застосування. Матеріал: нетканий (поліестер /віскоза) Розмір, не менше см: 6 х 3; №100 | пак | 1200 |
| 11 | Хірургічний пластир | НК 024:2019 58986 Лейкопластир хірургічний, універсальний, нестерильний | ДК 021:2015 33141112-8 Пластирі | Пластир хірургічний, пористий, гіпоалергенний. Ширина не менше-2,5 см, Довжина- не менше 9,1 м | пак | 8500 |