**ОБГРУНТУВАННЯ:** ІНДИКАТОРНІ СУЖКИ

Очікувана вартість предмета закупівлі: **100 830,00** грн. (Сто тисяч вісімсот тридцять грн. 00 коп. з ПДВ).

Місце поставки товарів: 21032, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Київська, 68, КНП «ВМКЛ ШМД».

Умови оплати: Післяоплата. Розрахунки проводяться у безготівковій формі шляхом перерахунку коштів на рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з дня отримання товару.

Строк поставки: 31.12.2022 року

**І. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

1.Товар, запропонований учасником, повинен бути дозволений до застосування в медичній практиці на території України. Учасник у складі тендерної пропозиції надає:

-Свідоцтво про державну реєстрацію з додатками **або** декларація про відповідність медичних виробів вимогам Технічного Регламенту **або** Сертифікат якості **або** інші документи, що підтверджують якість та передбачені чинним законодавством на даний вид товару.

**ІІ. КІЛЬКІСНІ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Предмет закупівлі  | Код за НК024:2019 | відповіднний код ДК021:2015 | Медико-технічні вимоги | Од виміру | Кількість  |
| 1 | Універсальний папір рН  | НК 024:2019 54522 рН сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз  | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки | Універсальний папір рН 0-12 1 флак.=200 шт | флак | 30 |
| 2 | Діагностичні тест-смужки для визначення глюкози, білка та кетонів у сечі  | НК 024:2019 30226 Швидкий випробувальний пристрій сечі, багатокомпонентний | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки |  Діагностичні тест-смужки для визначення глюкози, білка та кетонів у сечі CITOLAB 3GK або еквівалент (1 флак.=100 тест-смужок)  | флак | 200 |
| 3 | Тест-смужки для визначення кетонів та глюкози у сечі  | НК 024:2019: 30219 Множинні аналіти сечі IVD, контрольний матеріал | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки | Тест-смужки для визначення кетонів та глюкози у сечі ДіаФАН або еквівалент; 1 фл=50 тест смужок | флак | 50 |
| 4 | Індикатор повітряної стерилізації  | НК 024:2019: 35362 Індикатор хімічний / фізичний для контролю стерилізації | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки | Індикатор застосовують для візуального контролю якості повітряної стерилізації 180/60, зовнішній, 1 уп=№1000 шт | пак | 3 |
| 5 | Індикатор парової стерилізації  | НК 024:2019: 35362 Індикатор хімічний / фізичний для контролю стерилізації | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки | Індикатор застосовують для візуального контролю якості парової стерилізації 120/45; 126/30; 132/20, зовнішній, 1 уп=№1000 шт | пак | 3 |
| 6 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів Амікацин (АМК)  | НК 024:2019: 45445 Амікацинові диски для тестування на чутливість IVD | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки  | 30 мкг, 1 флак=№100шт | флак | 10 |
| 7 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів Гентаміцин (ГЕТ)  | НК 024:2019: 45529 Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки | 10 мкг, 1 флак=№100 | флак | 10 |
| 8 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів Тетрациклін (ТЕТ)  | НК 024:2019: 59204 Тетрациклін диски для тестування на чутливість ІВД | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки | 30 мкг №100  | флак | 10 |
| 9 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів Доксициклін (ДОК)  | НК 024:2019: 38575 Доксициклін диски для тестування на чутливість IVD | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки  | 30 мкг, №100 | флак | 10 |
| 10 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів Піперацилін (ПІР)  | НК 024:2019: 59176 Піперацилін диски для тестування на чутливість ІВД | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки | 100 мкг, №100 | флак | 10 |
| 11 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів Ципрофлоксацин (ЦИП)  | НК 024:2019: 45359 Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки | 5 мкг, №100 | флак | 10 |
| 12 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів Левофлоксацин (ЛВФ)  | НК 024:2019: 59139 Левофлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки | 5 мкг №100 | флак | 5 |
| 13 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів Лінкоміцин (ЛНК) |  НК 024:2019 59140 Лінкоміцин диски для тестування на чутливість ІВД | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки | 15 мкг, №100 | флак | 10 |
| 14 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів Кліндаміцин (КЛН)  | НК 024:2019: 45390 Диск кліндаміцину для тестування на чутливість IVD |  ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки | 10 мкг, №100 | флак | 5 |
| 15 |  Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів Цефтриаксон (ЦФА)  | НК 024:2019: 44483 Диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки  | 30 мкг, №100 | флак | 7 |
| 16 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів Цефтазидим (ЦФЗ)  | НК 024:2019: 33568 Цефтазидим / клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD  | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки  | 30 мкг, №100 | флак | 7 |
| 17 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів Цефепім (ЦФП)  | НК 024:2019: 37573 Цефепім мінімальна інгібуюча концентрація IVD  | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки | 30 мкг, №100 | флак | 7 |
| 18 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів Ко-тримоксазол (КТР)  | НК 024:2019: 62022 Клотримазол диски для тестування на чутливість ІВД  | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки | 25 мкг, №100 | флак | 5 |
| 19 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів Хлорамфенікол  | НК 024:2019 38567 Диск IVD діагностики чутливості до хлорамфеніколу  | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки | 30 мкг, №100 | флак | 10 |
| 20 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів Оксацилін (ОКС) |  НК 024:2019 59168 Оксациллин диски для тестування на чутливість ІВД | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки | 1 мкг №100 | флак | 10 |
| 21 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів Фуромаг (ФУГ) | НК 024:2019: 45352 Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD, набір | ДК 021:2015 33124131-2 Індикаторні смужки | вміст антибіотику 300 од. | флак | 7 |