**ОБГРУНТУВАННЯ ЗАКУПІВЛІ: Рукавиці медичні, оглядові**

Очікувана вартість предмета закупівлі: **1 195 645,00 грн. (Один мільйон сто дев’яносто п’ять тисяч шістсот сорок п’ять грн. 00 коп. з ПДВ)**

Місце поставки товарів: 21032, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Київська, 68, КНП «ВМКЛ ШМД».

Умови оплати: Післяоплата. Розрахунки проводяться у безготівковій формі шляхом перерахунку коштів на рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з дня отримання товару, при наявності коштів на рахунку Покупця та по мірі надходження фінансування.

Строк поставки: 31.12.2022 року

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування предмету закупівлі | Медико-технічні вимоги | Код НК 024:2019 | Відповідний код ДК 021:2015 | Од виміру | Кількість |
| 1 | Рукавиці медичні, оглядові | Рукавиці медичні, оглядові. Тип- медичні оглядові/процедурні, одноразового використання; Матеріал- латекс; Стерильність-не стерильні, апірогенні, нетоксичні; Пудра-припудрені. Манжета з валиком-наявність. **Розмір-S (6-7)** | НК 024:2019 47173 Припудрені, оглядові/процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні | ДК 021:2015 33141420-0 Хірургічні рукавички | пар | 40 000 |
| 2 | Рукавиці медичні, оглядові | Рукавиці медичні, оглядові. Тип-медичні, оглядові/процедурні, одноразового використання; Матеріал- латекс; Стерильність-не стерильні, апірогенні, нетоксичні. Пудра-припудрені; Манжета з валиком-наявність. **Розмір-M (7-8).** | НК 024:2019 47173 Припудрені, оглядові/процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні | ДК 021:2015 33141420-0 Хірургічні рукавички | пар | 220 000 |
| 3 | Рукавиці медичні, оглядові | Рукавиці медичні, оглядові.Тип-оглядові/процедурні, одноразового використання; Матеріал- латекс; Стерильність-не стерильні, апірогенні, нетоксичні. Пудра-припудрені; Манжета з валиком-наявність. **Розмір-L (8-9).** | НК 024:2019 47173 Припудрені, оглядові/процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні | ДК 021:2015 33141420-0 Хірургічні рукавички | пар | 110 000 |
| 4 | Рукавиця хірургічна, стерильна | Рукавиця хірургічна, стерильна. Пудра- **неприпудрені**. Стерильність-стерильні, апірогенні, нетоксичні.Для одноразового використання. Матеріал-латекс. Валик на манжеті-наявність. **Розмір-М** | НК 024:2019 60951 Рукавички хірургічні з латексу гевеї, непудровані, антибактеріальні | ДК 021:2015 33141420-0 Хірургічні рукавички | пар | 2 500 |
| 5 | Рукавиця хірургічна, стерильна | Рукавиця хірургічна, стерильна. Пудра-припудрені.; Стерильність- стерильні, апірогенні, нетоксичні. Для одноразового використання. Матеріал-латекс. Валик на манжеті-наявність. **Розмір-6,5** | НК 024:2019 40548 Хірургічна рукавичка, латекс | ДК 021:2015 33141420-0 Хірургічні рукавички | пар | 300 |
| 6 | Рукавиця хірургічна, стерильна | Рукавиця хірургічна, стерильна. Пудра-припудрені. Стерильність-стерильні, апірогенні, нетоксичні. Для одноразового використання. Матеріал-латекс. Валик на манжеті-наявність. **Розмір-7,0** | НК 024:2019 40548 Хірургічна рукавичка, латекс | ДК 021:2015 33141420-0 Хірургічні рукавички | пар | 9 500 |
| **7** | Рукавиця хірургічна, стерильна | Рукавиця хірургічна, стерильна. Пудра-припудрені. Стерильність- стерильні, апірогенні, нетоксичні. Для одноразового використання. Матеріал-латекс. Валик на манжеті-наявність. **Розмір-7,5** | НК 024:2019 40548 Хірургічна рукавичка, латекс | ДК 021:2015 33141420-0 Хірургічні рукавички | пар | 2 300 |
| 8 | Рукавиця хірургічна, стерильна | Рукавиця хірургічна, стерильна. Пудра-припудрені. Стерильність-стерильні, апірогенні, нетоксичні. Для одноразового використання. Матеріал-латекс. Валик на манжеті-наявність. **Розмір-8** | НК 024:2019 40548 Хірургічна рукавичка, латекс | ДК 021:2015 33141420-0 Хірургічні рукавички | пар | 1 500 |