**ОБГРУНТУВАННЯ: ЛАБОРАТОРНІ РЕАКТИВІИ**

Очікувана вартість предмета закупівлі:

**565 635,00** грн. (П’ятсот шістдесят п’ять тисяч шістсот тридцять п’ять грн. 00 коп. з ПДВ).

 Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: **до 31.12.2022** р.

 Умови оплати: Післяоплата. Розрахунки проводяться у безготівковій формі шляхом перерахунку коштів на рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з дня отримання товару та по мірі надходження фінансування.

**І. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

1.Товар, запропонований учасником, повинен бути дозволений до застосування в медичній практиці на території України. Учасник у складі тендерної пропозиції надає:

-Свідоцтво про державну реєстрацію з додатками **або** декларація про відповідність медичних виробів вимогам Технічного Регламенту **або** Сертифікат якості **або** інші документи, що підтверджують якість та передбачені чинним законодавством на даний вид товару.

***\*Закупівлі реактивів здійснюється для роботи на гематологічних аналізаторах Elite 3***

 **ІІ. КІЛЬКІСНІ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Код за НК 024:2019 | відповідний код ДК021:2015 | Предмет закупівлі | Медико-технічні вимоги | Од виміру | Кількість  |
| 1 | НК 024:2019 58237 Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи | ДК 021:2015 33696200-7 Реактиви для аналізів крові  | Розчин ділюент  | Розчин ділюент- 20 літрів ERBA Diluent-Diff або еквівалент сумісний з гематологічним аналізатором Elite 3 | Шт/пак/уп | 180 |
| 2 | НК 024:2019 63377-Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД | ДК 021:2015 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | Розчин для очищення  | Розчин для очищення -1л, ERBA Cleaner або еквівалент сумісний з гематологічним аналізатором Elite 3 | Шт/пак/уп | 60 |
| 3 | НК 024:2019 61165 Реагент для лізису клітин крові ІВД | ДК 021:2015 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | Розчин лізуючий  | Розчин лізуючий -1л ERBA Lyse-Diff, або еквівалент сумісний з гематологічним аналізатором Elite 3 | Шт/пак/уп | 80 |
| 4 | НК 024:2019 30531 Гематологічний контроль / калібратор | ДК 021:2015 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | Матеріал контролю гематологічний атестований багато параметричний  | Матеріал контролю гематологічний атестований багато параметричний Para 12 Extend (Норма) , *або еквівалент*  | флак | 25 |
| 5 | НК 024:2019 55866 Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал | ДК 021:2015 33696200-7 Реактиви для аналізів крові  | Матеріал контролю гематологічний атестований багатопараметричний  | Матеріал контролю гематологічний атестований багатопараметричний Para 12 Extend: 3\*2,5мл (низький, норма, високий) , або еквівалент  | флак | 2 |