**ОБГРУНТУВАННЯ:** Термографічна медична плівка для сухого друку

Очікувана вартість предмета закупівлі: **2 238 000,00** грн. (Два мільйони двісті тридцять вісім тисяч грн. 00 коп. з ПДВ).

Місце поставки товарів: 21032, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Київська, 68, КНП «ВМКЛ ШМД».

Умови оплати: Післяоплата. Розрахунки проводяться у безготівковій формі шляхом перерахунку коштів на рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з дня отримання товару.

Строк поставки: 31.12.2022 року

**. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічних вимогах (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації.

*Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документац*ії: *настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською, або російською мовами) в якому міститься ця інформація разом з додаванням таких документів*. *Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.*

2.Товар, запропонований учасником, повинен бути дозволений до застосування в медичній практиці на території України. Учасник у складі тендерної пропозиції надає:

-Свідоцтво про державну реєстрацію з додатками **або** декларація про відповідність медичних виробів вимогам Технічного Регламенту **або** Сертифікат якості **або** інші документи, що підтверджують якість та передбачені чинним законодавством на даний вид товару.

2.Строк (термін) придатності Товару на момент поставки має складати не менше 75% від загального строку (терміну) придатності *(надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції).*

3.Під час поставки товару, що є предметом закупівлі, Учасник повинен дотримуватися вимог щодо екологічної безпеки та норм із захисту довкілля, згідно чинного законодавства (*надати гарантійний лист щодо використання заходів із захисту довкілля).*

4.Гарантійний лист Учасника яким підтверджується сумісність такого товару з принтерами, зазначеними в описі характеристик предмету закупівлі.

В листі (довідці) зазначається про необхідність або про відсутність необхідності змін заводських налаштувань принтеру для використання запропонованого товару, при цьому у випадку необхідності зміни таких налаштувань ОБОВ’ЯЗКОВО зазначаються відповідні параметри налаштувань для кожного окремого принтеру та відповідного запропонованого товару.

**ІІ. КІЛЬКІСНІ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

1.Учасник повинен надати інформацію про запропонований товар, яка повинна містити заповнену таблицю за формою:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Предмет закупівлі | характеристика | Код НК 024:2019 | Відповідний код ДК 021:2015 | Од виміру | кількість | Відповідність МТВ так/ні з посиланням на відповідні сторінки підтверджуючого документу |
| 1 | Термографічна медична плівка для сухого друку | Термографічна плівка для сухого друку, в аркушах з високим контрастом та високою оптичною щільністю та закругленими краями, сумісні з принтером Agfa Drystar 5300, 5302, 5503 та Drystar AXYS.  **Розмір в сантиметрах 20\*25;**  **Пакування/упаковка/коробка по 100 аркушів**  Пакування із світлозахисних і вологонепроникних матеріалів.  Основа: РЕТ-підкладка;  Товщина 168-мкм;  Максимальна оптична щільність (D max):>3.0;  Для медичних принтерів чорно-білого зображення  Плівка повинна відповідати наступним умовам зберігання:  - температура: + 4- +25℃;  - відносна вологість: 30-60%  Строк зберігання не менше 18 місяців після дати виготовлення. | НК 024:2019 63183 Медична плівка для принтера | ДК 021:2015 32354110-3 Рентгенівська плівка | пакування/упаковка/коробка | **450** |  |
| 2 | Термографічна медична плівка для сухого друку | Термографічна плівка для сухого друку, в аркушах з високим контрастом та високою оптичною щільністю та закругленими краями, сумісні з принтером Agfa Drystar 5300, 5302, 5503 та Drystar AXYS.  **Розмір в сантиметрах 25\*30; Пакування/упаковка/коробка по 100 аркушів**  Пакування із світлозахисних і вологонепроникних матеріалів  Основа: РЕТ-підкладка;  Товщина 168-мкм;  Максимальна оптична щільність (D max):>3.0;  Для медичних принтерів чорно-білого зображення  Плівка повинна відповідати наступним умовам зберігання:  - температура: + 4- +25℃;  - відносна вологість: 30-60%  Строк зберігання не менше 18 місяців після дати виготовлення. | НК 024:2019 63183 Медична плівка для принтера | ДК 021:2015 32354110-3 Рентгенівська плівка | пакування/упаковка/коробка | **150** |  |
| 3 | Термографічна медична плівка для сухого друку | Термографічна плівка для сухого друку, в аркушах з високим контрастом та високою оптичною щільністю та закругленими краями, сумісні з принтером Agfa Drystar 5300, 5302, 5503 та Drystar AXYS.  **Розмір в сантиметрах 35\*43; Пакування/упаковка/коробка по 100 аркушів**  Пакування із світлозахисних і вологонепроникних матеріалів.  Основа: РЕТ-підкладка;  Товщина 168-мкм;  Максимальна оптична щільність (D max):>3.0;  Для медичних принтерів чорно-білого зображення  Плівка повинна відповідати наступним умовам зберігання:  - температура: + 4- +25℃;  - відносна вологість: 30-60%  Строк зберігання не менше 18 місяців після дати виготовлення. | НК 024:2019 63183 Медична плівка для принтера | ДК 021:2015 32354110-3 Рентгенівська плівка | пакування/упаковка/коробка | **30** |  |