**ОБГРУНТУВАННЯ ЗАКУПІВЛІ: МЕДИЧНІ МАТЕРІАЛИ**

Очікувана вартість предмета закупівлі: **241 520,00 грн. (Двісті сорок одна тисяча п’ятсот двадцять грн. 00 коп. з ПДВ)**

Місце поставки товарів: 21032, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Київська, 68, КНП «ВМКЛ ШМД».

Умови оплати: Післяоплата. Розрахунки проводяться у безготівковій формі шляхом перерахунку коштів на рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з дня отримання товару, при наявності коштів на рахунку Покупця та по мірі надходження фінансування.

Строк поставки: 31.12.2022 року

**1.** Запропоновані товари повинні бути зареєстровані в Україні, бути зареєстровані в країні виробника та відповідати медико - технічним вимогам даної процедури закупівлі. Для підтвердження відповідності медико - технічним вимогам, учасник повинен обов’язково надати у складі пропозиції на кожну позицію: Декларацію про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 753 від 02.10.2013 р. **або** інші документи, що передбачені чинним законодавством на даний вид товару.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Предмет закупівлі  | Код НК 024:2019 | Відповідний код ДК 021:2015 | Медико-технічні вимоги | Од. виміру | Кількість  |  |
| 1 | Кровоспинна губка  | НК 024: 2019 59235 Губка гемостатична компрессійна для зовнішнього застосування | ДК 021:2015 33141127-6 Розсмоктувальні кровоспинні засоби | Кровоспинна губка. Розмір: не менше ніж 80\*50\*10 мм | шт | 40 |  |
| 2 | Кровоспинна губка  | НК 024: 2019 59235 Губка гемостатична компрессійна для зовнішнього застосування | ДК 021:2015 33141127-6 Розсмоктувальні кровоспинні засоби | Кровоспинна губка. Розмір: не менше ніж 120\*100\*10 мм | шт | 24 |  |
| 3 | Сiтка медична для хірургії  | НК 024:2019 44756 Сітка хірургічна, що використовується при абдомінальній грижі, полімерна | ДК 021:2015 33141620-2 Медичні комплекти | Сітка медична для хірургії. Матеріал нитки-поліпропілен; вид матеріалу-що не розсмоктується; покриття- без покриття; колір нитки-незабарвлена; стерильність-стерильна; герметичність-герметична. **Розмір, см: 8\*12**; поверхнева щільність, не гірша ніж 63 гр/м2; діаметр нитки не гірше ніж 0,12 мм, розмір чарунок не гірше ніж 1,3\*1,0 мм.  | шт | 6 |  |
| 4  | Сiтка медична для хірургії  | НК 024:2019 44756 Сітка хірургічна, що використовується при абдомінальній грижі, полімерна | ДК 021:2015 33141620-2 Медичні комплекти | Сітка медична для хірургії. Матеріал нитки-поліпропілен; вид матеріалу-що не розсмоктується; покриття- без покриття; колір нитки-пофарбована в синю смужку; стерильність-стерильна; герметичність-герметична. **Розмір, см: 8\*12**; поверхнева щільність, не гірша ніж 46 гр/м2; діаметр нитки не гірше ніж 0,12 мм, розмір чарунок, 1,7\*1,6 мм.  | шт | 3 |  |
| 5 | Сiтка медична для хірургії  | НК 024:2019 44756 Сітка хірургічна, що використовується при абдомінальній грижі, полімерна | ДК 021:2015 33141620-2 Медичні комплекти | Сітка медична для хірургії. Матеріал нитки-поліпропілен; вид матеріалу-що не розсмоктується; покриття- без покриття; колір нитки-пофарбована в синю смужку; стерильність-стерильна; герметичність-герметична. **Розмір, см: 8\*12**; поверхнева щільність, не гірша ніж 44 гр/м2; діаметр нитки не гірше ніж 0,15 мм, розмір чарунок, 3,0\*2,2 мм.  | шт | 3 |  |
| 6 | Сiтка медична для хірургії  | НК 024:2019 44756 Сітка хірургічна, що використовується при абдомінальній грижі, полімерна | ДК 021:2015 33141620-2 Медичні комплекти | Сітка медична для хірургії. Матеріал нитки-поліпропілен; вид матеріалу-що не розсмоктується; покриття- без покриття; колір нитки-незабарвлена; стерильність-стерильна; герметичність-герметична. **Розмір, см: 15\*20;** поверхнева щільність, не гірша ніж 63 гр/м2; діаметр нитки не гірше ніж 0,12 мм, розмір чарунок не гірше ніж 1,3\*1,0 мм.  | шт | 2 |  |
| 7 | Сiтка медична для хірургії  | НК 024:2019 44756 Сітка хірургічна, що використовується при абдомінальній грижі, полімерна | ДК 021:2015 33141620-2 Медичні комплекти | Сітка медична для хірургії. Матеріал нитки-поліпропілен; вид матеріалу-що не розсмоктується; покриття- без покриття; колір нитки-пофарбована в синю смужку; стерильність-стерильна; герметичність-герметична. **Розмір, см: 15\*20;** поверхнева щільність, не гірша ніж 46 гр/м2; діаметр нитки не гірше ніж 0,12 мм, розмір чарунок не гірше ніж 1,7\*1,6 мм.  | шт | 2 |  |
| 8 | Сiтка медична для хірургії  | НК 024:2019 44756 Сітка хірургічна, що використовується при абдомінальній грижі, полімерна | ДК 021:2015 33141620-2 Медичні комплекти | Сітка медична для хірургії. Матеріал нитки-поліпропілен; вид матеріалу-що не розсмоктується; покриття- без покриття; колір нитки-пофарбована в синю смужку; стерильність-стерильна; герметичність-герметична. **Розмір, см: 15\*20;** поверхнева щільність, не гірша ніж 44 гр/м2; діаметр нитки не гірше ніж 0,15 мм, розмір чарунок не гірше ніж 3,0\*2,2 мм.  | шт | 2 |  |
| 9 | Сiтка медична для хірургії  | НК 024:2019 44756 Сітка хірургічна, що використовується при абдомінальній грижі, полімерна | ДК 021:2015 33141620-2 Медичні комплекти | Сітка медична для хірургії. Матеріал нитки-поліпропілен; вид матеріалу-що не розсмоктується; покриття- без покриття; колір нитки-незабарвлена; стерильність-стерильна; герметичність-герметична. **Розмір, см: 15\*15;** поверхнева щільність, не гірша ніж 63 гр/м2; діаметр нитки не гірше ніж 0,12 мм, розмір чарунок не гірше ніж 1,3\*1,0 мм.  | шт | 2 |  |
| 10 | Сiтка медична для хірургії  | НК 024:2019 44756 Сітка хірургічна, що використовується при абдомінальній грижі, полімерна | ДК 021:2015 33141620-2 Медичні комплекти | Сітка медична для хірургії. Матеріал нитки-поліпропілен; вид матеріалу-що не розсмоктується; покриття- без покриття; колір нитки-пофарбована в синю смужку; стерильність-стерильна; герметичність-герметична. **Розмір, см: 15\*15;** поверхнева щільність, не гірша ніж 46 гр/м2; діаметр нитки не гірше ніж 0,12 мм, розмір чарунок не гірше ніж 1,7\*1,6 мм.  | шт | 2 |  |
| 11 | Сiтка медична для хірургії  | НК 024:2019 44756 Сітка хірургічна, що використовується при абдомінальній грижі, полімерна | ДК 021:2015 33141620-2 Медичні комплекти | Сітка медична для хірургії. Матеріал нитки-поліпропілен; вид матеріалу-що не розсмоктується; покриття- без покриття; колір нитки-пофарбована в синю смужку; стерильність-стерильна; герметичність-герметична. **Розмір, см: 15\*15;** поверхнева щільність, не гірша ніж 44 гр/м2; діаметр нитки не гірше ніж 0,15 мм, розмір чарунок не гірше ніж 3,0\*2,2 мм.  | шт | 2 |  |
| 12 | Лезо для скальпелю  | НК 024:2019 37445 Лезо скальпеля, одноразового використання | ДК 021: 2015 33141411-4 Скальпелі та леза | Лезо для скальпелю Розмір- №24. Матеріал-вуглецева сталь. Характеристики: Стерильні, нетоксичні в індивідуальному пакуванні; легко вставляються та виймаються з ручки. | шт | 10800 |  |
| 13 | Дренаж двоканальний | НК 024:2019 14191 Трубка, дренаж | ДК 021:2015 33141640-8 Дренажі | Дренаж двоканальний. Призначення-для дренування операційних ран та гнійних порожнин. Розмір № 15. Вимоги до виробу: стерильний, нетоксичний. | шт | 480 |  |
| 14 | Дренаж лапароскопічний  | НК 024:2019 11305 Дренажна трубка для закритої рани | ДК 021:2015 33141640-8 Дренажі | Дренаж лапароскопичний. Використовується в хірургії для дренування черевної порожнинипід час і після лапароскопічної операції. Розмір Fr14, довжина 450 мм. Матеріал: термопластичний нетоксичний полімер. | шт | 800 |  |
| 15 | Нарукавник на апарат 250\*15 см | НК 024:2019 43970 Стерильний чохол для кабеля/провода/датчика/зонда | ДК 021:2015 33141620-2 Медичні комплекти | Нарукавник на апарат 250\*15 см, стерильний, матеріал – ламінований спанбонд. | шт | 2400 | 6 |
| 16 | Сильфон-гармошка для аспірації | НК 024:2019 35282 Система для дослідження функції легенів, для дорослих | ДК 021:2015 33141640-8 Дренажі | Сильфон-гармошка для аспірації. V- 300-350 мл . Вимоги до виробу: стерильний, нетоксичний.  | шт | 480 |  |