**ОБГРУНТУВАННЯ ЗАКУПІВЛІ: КАТЕТЕРИ, ЗОНДИ**

Очікувана вартість предмета закупівлі: **615 238,00 грн. (Шістсот п'ятнадцять тисяч двісті тридцять вісім грн. 00 коп. з ПДВ)**

Місце поставки товарів: 21032, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Київська, 68, КНП «ВМКЛ ШМД».

Умови оплати: Післяоплата. Розрахунки проводяться у безготівковій формі шляхом перерахунку коштів на рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з дня отримання товару, при наявності коштів на рахунку Покупця та по мірі надходження фінансування.

Строк поставки: 3112.2022 року

**І. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

**1.** Товар, запропонований учасником, повинен бути дозволений до застосування в медичній практиці на території України.

Учасник у складі тендерної пропозиції надає: Копію декларації про відповідність запропонованого товару вимогам відповідного Технічного регламенту та/або Копію сертифіката, що засвідчує відповідність запропонованого товару вимогам відповідного Технічного регламенту, складеного з дотриманням процедур оцінки відповідності, передбачених відповідними Технічними регламентами, у разі наявності в залежності від виду медичних виробів **або** інші документи, що передбачені чинним законодавством на даний вид товару.

**ІІ. КІЛЬКІСНІ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Предмет закупівлі | Код за НК 024:2019 | відповідний код ДК021:2015 | Медико-технічні характеристики | Од. виміру | Кількість |
| 1 | Зонд назогастральний | НК 024:2019 38561 Зонд назогастральний/орогастральний | ДК 021: 2015 33141641-5 Зонди | Зонд назогастральний -стерильний, одноразового використання. Матеріал- прозорий термопластичний ПВХ.  ***Розмір по шкалі Шар'ера (Ch/Fr) F18 довжина не менше 1200 мм*** | шт | 1500 |
| 2 | Зонд назогастральний | НК 024:2019 38561 Зонд назогастральний/орогастральний | ДК 021: 2015 33141641-5 Зонди | Зонд назогастральний -стерильний, одноразового використання. Матеріал- прозорий термопластичний ПВХ. ***Розмір Ch/Fr:15 або 16, довжина не менше 1200 мм*** | шт | 1300 |
| 3 | Зонд шлунковий | НК 024:2019 14202 Шлунково-кишкова трубка | ДК 021: 2015 33141641-5 Зонди | Зонд шлунковий-стерильний, одноразового використання. Матеріал- прозорий термопластичний ПВХ. ***Розмір Ch/Fr: 33*** | шт | 1300 |
| 4 | Катетер живлячий | НК 024:2019 14221 Зонд назогастрального харчування | ДК 021: 2015 33141200-2 Катетери | Катетер живлячий. Виготовлено з нетоксичного прозорого полівінілхлориду. Стерильний, одноразового використання. ***Розмір Fr6*** | шт | 60 |
| 5 | Катетер живлячий | НК 024:2019 14221 Зонд назогастрального харчування | ДК 021: 2015 33141200-2 Катетери | Катетер живлячий. Виготовлено з нетоксичного прозорого полівінілхлориду. Стерильний, одноразового використання. ***Розмір F*r8** | шт | 180 |
| 6 | Катетер аспіраційний з вакуумним контролером | НК 024:2019 34923 Катетер аспіраційної системи, загального призначення | ДК 021: 2015 33141200-2 Катетери | Катетер аспіраційний з вакуумним контролером. Повинен комплектуватися з трубки катетера, конектора типу KAPKON. Стерильний, одноразового використання. Розмір**№18** | шт | 6900 |
| 7 | Катетер (канюля) венозний периферичний | НК 024:2019 34920 Катетер для периферійного судинного вливання | ДК 021: 2015 33141200-2 Катетери | Катетер (канюля) внутрішньовенний. Розмір-***16G***. Характеристики: з ін'єкційним портом, стерильна, одноразового використання. | шт | 1000 |
| 8 | Катетер (канюля) венозний периферичний | НК 024:2019 34920 Катетер для периферійного судинного вливання | ДК 021: 2015 33141200-2 Катетери | Катетер (канюля) внутрішньовенний. Розмір -***18G***. Характеристики: з ін'єкційним портом, стерильна, одноразового використання | шт | 10300 |
| 9 | Катетер (канюля) венозний периферичний | НК 024:2019 34920 Катетер для периферійного судинного вливання | ДК 021: 2015 33141200-2 Катетери | Катетер (канюля) внутрішньовенний. ***Розмір -20G***. Характеристики: з ін'єкційним портом, стерильна, одноразового використання | шт | 2000 |
| 10 | Катетер (канюля) венозний периферичний | НК 024:2019 34920 Катетер для периферійного судинного вливання | ДК 021: 2015 33141200-2 Катетери | Катетер (канюля) внутрішньовенний. Розмір-***22G.*** Характеристики: з ін'єкційним портом, стерильна, одноразового використання | шт | 3800 |
| 11 | Голка для встановлення підключичного катетера КВ 3 | НК 024:2019 12747 Внутрішньоартерійна голка | ДК 021:2015 33141320-9 Медичні голки | Голка для встановлення підключичного катетера КВ3. Розмір- G15, довжина-120 мм | шт | 2550 |
| 12 | Підключичний венозний катетер КВ3 | НК 024:2019 46864 Підключичний катетер | ДК 021: 2015 33141200-2 Катетери | Підключичний венозний катетер КВ3. Розмір- Fr-6, довжина-200 мм | шт | 2900 |
| 13 | Катетер Фолея | НК 024 2019 34917 Внутрішній уретральний дренажний катетер | ДК 021: 2015 33141200-2 Катетери | Катетер Фолея- 2-ходовий. Об’єм балону, не більше 30 мл, довжина катетера, в межах 390- 400 мм. Стерильний, одноразового застосування. ***Розмір Fr-16*** | шт | 1000 |
| 14 | Катетер Фолея | НК 024 2019 34917 Внутрішній уретральний дренажний катетер | ДК 021: 2015 33141200-2 Катетери | Катетер Фолея -2-ходовий. Об’єм балону, не більше 30 мл, довжина катетера, в межах 390- 400 мм. Стерильний, одноразового застосування. ***Розмір Fr-18.*** | шт | 2600 |
| 15 | Катетер Нелатона | НК 024:2019 45603 Катетер уретральний для одноразового дренування | ДК 021: 2015 33141200-2 Катетери | Катетер Нелатона. Жіночий для одноразового застосування. Розмір **Fr-14** | шт | 150 |
| 16 | Катетер Пеццера | НК 024:2019 35789 - Супрабубна канюля / трокар, одноразові | ДК 021: 2015 33141200-2 Катетери | Катетер Пеццера- одноразового використання, не токсичний. Розмір: Fr22 | шт | 24 |
| 17 | Катетер Пеццера | НК 024:2019 35789 - Супрабубна канюля / трокар, одноразові | ДК 021: 2015 33141200-2 Катетери | Катетер Пеццера- одноразового використання, не токсичний. Розмір: Fr 28 | шт | 60 |
| 18 | Набір гінекологічний оглядовий | НК 024:2019 44059 Одноразовий акушерсько-гінекологічний хірургічний набір, що не містить лікарських засобів | ДК 021:2015 33141620-2 Медичні комплекти | Набір гінекологічний оглядовий-стерильний, одноразового використання, №10 у складі: щіточка гінекологічна -1шт; предметне скло - 2 шт; рукавички - 1 пара; пелюшка гігієнічна- 1 шт, бахіли — 1 пара. | шт | 720 |