**ОБГРУНТУВАННЯ ЗАКУПІВЛІ: ШОВНИЙ МАТЕРІАЛ**

Очікувана вартість предмета закупівлі: **1 142 530,00 грн. (Один мільйон сто сорок дві тисячі п’ятсот тридцять грн. 00 коп. з ПДВ)**

Місце поставки товарів: 21032, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Київська, 68, КНП «ВМКЛ ШМД».

Умови оплати: Післяоплата. Розрахунки проводяться у безготівковій формі шляхом перерахунку коштів на рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з дня отримання товару, при наявності коштів на рахунку Покупця та по мірі надходження фінансування.

Строк поставки: 31.12.2022 року

**І. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

1. Для підтвердження відповідності медико - технічним вимогам, учасник повинен обов’язково надати у складі пропозиції на кожну позицію: Сертифікат відповідності, що підтверджує відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02 жовтня 2013 р. № 753, та/або Декларацію про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 753 від 02.10.2013 р., та нормативним документам: ДСТУ EN ISO 10993-1:2015 (EN ISO 10993-1:2009/AC:2010, IDT); ДСТУ EN ISO 10993-3:2015 (EN ISO 10993-3:2009, IDT ISO 10993-3:2003, IDT); ДСТУ EN ISO 10993-4:2015 (EN ISO 10993-4:2009, IDT ISO 10993-4:2002, including Amd 1:2006, IDT); ДСТУ EN ISO 10993-5:2015 (EN ISO 10993-5:2009, IDT; ISO 10993-5:2009, IDT); ДСТУ EN ISO 10993-6:2015 (EN ISO 10993-6:2009, IDT; ISO 10993-6:2007, IDT); ДСТУ EN ISO 10993-7:2015/Поправка № 1:2015 (EN ISO 10993-7:2008/AC:2009, IDT); ДСТУ ISO 10993-10:2004 (ISO 10993-10:1995, IDT); ДСТУ EN ISO 10993-11:2015 (EN ISO 10993-11:2009, IDT; ISO 10993-11:2006, IDT); ДСТУ EN ISO 11135-1:2015 (EN ISO 11135-1:2007, IDT; ISO 11135-1:2007, IDT); ДСТУ EN ISO 11607-1:2015 (EN ISO 11607-1:2009, IDT; ISO 11607-1:2006, IDT); ДСТУ EN ISO 11607-2:2015 (EN ISO 11607-2:2006, IDT ISO 11607-2:2006, IDT); ДСТУ EN ISO 13485:2018 (EN ISO 13485:2016, IDT; ISO 13485:2016, IDT); ДСТУ EN ISO 15223-1:2018 (EN ISO 15223-1:2016, IDT Corrected version 2017-03, IDT); ДСТУ ISO 13688-2016 (EN ISO 13688:2013, IDT ; ISO 13688:2013, IDT); ДСТУ ISO 14664-1:2009 (ISO 14644-1999, IDT); ДСТУ ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2012, IDT).

**ІІ. КІЛЬКІСНІ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:**

1. У складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати Довідку (інформацію) у формі заповненої таблиці, яка обов'язково повинна містити посилання на відповідні розділи (порядковий номер) та сторінку(и) Сертифікату відповідності та/або Декларації про відповідність в яких вказаний запропонований Учасником товар.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Предмет закупівлі | Код за НК 024:2019 | Відповідний код ДК021:2015 | Медико-технічні вимоги | Од виміру | Кількість |
| 1 | Голка хірургічна | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | Тип голки: колюча. Вигнутість: 1/2 кола. Довжина голки: 29 мм. Діаметр голки: 0,63 мм. Голка з пружинним вушком, повинна мати подвійне силіконове покриття, не має гнутися та ламатися | шт | 100 |
| 2 | Голка хірургічна | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | Тип голки: колюча. Вигнутість: 1/2 кола. Довжина голки: 36 мм. Діаметр голки: 0,73 мм. Голка з пружинним вушком, повинна мати подвійне силіконове покриття, не має гнутися та ламатися | шт | 200 |
| 3 | Голка хірургічна | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | Тип голки: колюча. Вигнутість: 1/2 кола. Довжина голки: 45 мм. Діаметр голки: 0,78 мм. Голка з пружинним вушком, повинна мати подвійне силіконове покриття, не має гнутися та ламатися | шт | 100 |
| 4 | Голка хірургічна | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | Тип голки: колюча. Вигнутість: 1/2кола. Довжина голки: 36 мм. Діаметр голки: 0,88 мм. Голка з пружинним вушком, повинна мати подвійне силіконове покриття, не має гнутися та ламатися | шт | 400 |
| 5 | Голка хірургічна | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | Тип голки: колюча. Вигнутість: 1/2 кола. Довжина голки: 41 мм. Діаметр голки: 0,98 мм. Голка з пружинним вушком, повинна мати подвійне силіконове покриття, не має гнутися та ламатися | шт | 200 |
| 6 | Голка хірургічна | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | Тип голки: колюча. Вигнутість: 1/2 кола. Довжина голки: 40 мм. Діаметр голки: 1,28 мм. Голка з пружинним вушком, повинна мати подвійне силіконове покриття, не має гнутися та ламатися | шт | 200 |
| 7 | Голка хірургічна | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | Тип голки: колюча. Вигнутість: 1/2 кола. Довжина голки: 45 мм. Діаметр голки: 1,28 мм. Голка з пружинним вушком, повинна мати подвійне силіконове покриття, не має гнутися та ламатися | шт | 150 |
| 8 | Голка хірургічна | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | Тип голки: колюча. Вигнутість: 1/2 кола. Довжина голки: 60 мм. Діаметр голки: 1,18 мм. Голка з пружинним вушком, повинна мати подвійне силіконове покриття, не має гнутися та ламатися. | шт | 150 |
| 9 | Голка хірургічна | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | Тип голки: колюча. Вигнутість: 1/2 кола. Довжина голки: 70 мм. Діаметр голки: 1,28 мм. Голка з пружинним вушком, повинна мати подвійне силіконове покриття, не має гнутися та ламатися | шт | 150 |
| 10 | Голка хірургічна | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | Тип голки: колюча. Вигнутість: 5/8 кола. Довжина голки: 28 мм. Діаметр голки: 0,98 мм. Голка з пружинним вушком, повинна мати подвійне силіконове покриття, не має гнутися та ламатися | шт | 150 |
| 11 | Голка хірургічна | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | Тип голки: колюча. Вигнутість: 5/8 кол. Довжина голки: 32 мм. Діаметр голки: 0,98 мм. Голка з пружинним вушком, повинна мати подвійне силіконове покриття, не має гнутися та ламатися | шт | 150 |
| 12 | Голка хірургічна | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | Тип голки: колюча.Вигнутість: 5/8 кола. Довжина голки: 36 мм. Діаметр голки: 1,18 мм. Голка з пружинним вушком, повинна мати подвійне силіконове покриття, не має гнутися та ламатися | шт | 150 |
| 13 | Голка хірургічна | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | Тип голки: колюча. Вигнутість: 5/8 кола. Довжина голки: 40 мм. Діаметр голки: 1,28 мм. Голка з пружинним вушком, повинна мати подвійне силіконове покриття, не має гнутися та ламатися | шт | 150 |
| 14 | Голка хірургічна | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | Тип голки: колюча. Вигнутість: 5/8 кола. Довжина голки: 45 мм. Діаметр голки: 1,28 мм. Голка з пружинним вушком, повинна мати подвійне силіконове покриття, не має гнутися та ламатися | шт | 150 |
| 15 | Голка хірургічна | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | Тип голки: колюча. Вигнутість: 5/8 кола. Довжина голки: 50 мм. Діаметр голки: 1,28 мм.Голка з пружинним вушком, повинна мати подвійне силіконове покриття, не має гнутися та ламатися | шт | 150 |
| 16 | Голка хірургічна | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | Тип голки: колюча. Вигнутість: 5/8 кола. Довжина голки: 65 мм. Діаметр голки: 1,38 мм. Голка з пружинним вушком, повинна мати подвійне силіконове покриття, не має гнутися та ламатися | шт | 150 |
| 17 | Голка хірургічна | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | Тип голки: колюча. Вигнутість: 3/8 кола. Довжина голки: 36 мм. Діаметр голки: 0,88 мм. Голка з пружинним вушком, повинна мати подвійне силіконове покриття, не має гнутися та ламатися | шт | 150 |
| 18 | Голка хірургічна | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | Тип голки: колюча. Вигнутість: 3/8 кола. Довжина голки: 41 мм. Діаметр голки: 0,98 мм. Голка з пружинним вушком, повинна мати подвійне силіконове покриття, не має гнутися та ламатися | шт | 300 |
| 19 | Голка хірургічна | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | Тип голки: колюча. Вигнутість: 3/8 кола. Довжина голки: 45 мм. Діаметр голки: 1,08 мм.Голка з пружинним вушком, повинна мати подвійне силіконове покриття, не має гнутися та ламатися | шт | 150 |
| 20 | Голка хірургічна | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | Тип голки: ріжуча. Вигнутість: 1/2 кола. Довжина голки: 32 мм. Діаметр голки: 0,78 мм. Голка з пружинним вушком, повинна мати подвійне силіконове покриття, не має гнутися та ламатися | шт | 300 |
| 21 | Голка хірургічна | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | Тип голки: ріжуча. Вигнутість: 1/2 кола. Довжина голки: 36 мм. Діаметр голки: 0,88 мм. Голка з пружинним вушком, повинна мати подвійне силіконове покриття, не має гнутися та ламатися | шт | 300 |
| 22 | Голка хірургічна | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | Тип голки: ріжуча. Вигнутість: 1/2 кола. Довжина голки: 41 мм. Діаметр голки: 0,98 мм. Голка з пружинним вушком, повинна мати подвійне силіконове покриття, не має гнутися та ламатися | шт | 150 |
| 23 | Голка хірургічна | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | Тип голки: ріжуча. Вигнутість: 1/2 кола. Довжина голки: 45 мм. Діаметр голки: 1,08 мм. Голка з пружинним вушком, повинна мати подвійне силіконове покриття, не має гнутися та ламатися | шт | 150 |
| 24 | Голка хірургічна | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | Тип голки: ріжуча. Вигнутість: 1/2кола. Довжина голки: 50 мм. Діаметр голки: 1,08 мм. Голка з пружинним вушком, повинна мати подвійне силіконове покриття, не має гнутися та ламатися | шт | 150 |
| 25 | Голка хірургічна | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | Тип голки: ріжуча. Вигнутість: 1/2 кола. Довжина голки: 55 мм. Діаметр голки: 1,08 мм. Голка з пружинним вушком, повинна мати подвійне силіконове покриття, не має гнутися та ламатися | шт | 150 |
| 26 | Голка хірургічна | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | Тип голки: ріжуча. Вигнутість: 1/2 кола. Довжина голки: 60 мм. Діаметр голки: 1,28 мм. Голка з пружинним вушком, повинна мати подвійне силіконове покриття, не має гнутися та ламатися | шт | 150 |
| 27 | Голка хірургічна | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | Тип голки: ріжуча. Вигнутість: 5/8 кола. Довжина голки:36 мм. Діаметр голки: 1,18 мм. Голка з пружинним вушком, повинна мати подвійне силіконове покриття, не має гнутися та ламатися | шт | 150 |
| 28 | Голка хірургічна | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | Тип голки: ріжуча. Вигнутість: 5/8 кола. Довжина голки: 40 мм. Діаметр голки: 1,28 мм. Голка з пружинним вушком, повинна мати подвійне силіконове покриття, не має гнутися та ламатися | шт | 150 |
| 29 | Голка хірургічна | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | Тип голки: ріжуча. Вигнутість: 5/8 кола. Довжина голки: 45 мм. Діаметр голки: 1,28 мм. Голка з пружинним вушком, повинна мати подвійне силіконове покриття, не має гнутися та ламатися | шт | 150 |
| 30 | Голка хірургічна | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | Тип голки: ріжуча. Вигнутість: 3/8 кола. Довжина голки: 45 мм. Діаметр голки: 1,08 мм.Голка з пружинним вушком, повинна мати подвійне силіконове покриття, не має гнутися та ламатися | шт | 150 |
| 31 | Голка хірургічна | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | Тип голки: ріжуча. Вигнутість: 3/8 кола. Довжина голки: 50 мм. Діаметр голки: 1,08 мм. Голка з пружинним вушком, повинна мати подвійне силіконове покриття, не має гнутися та ламатися | шт | 150 |
| 32 | Голка хірургічна | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | Тип голки: ріжуча. Вигнутість: 3/8 кола. Довжина голки: 55 мм. Діаметр голки: 1,08 мм. Голка з пружинним вушком, повинна мати подвійне силіконове покриття, не має гнутися та ламатися | шт | 100 |
| 33 | Голка хірургічна | НК 024:2019: 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | Тип голки: ріжуча.Вигнутість: 3/8 кола. Довжина голки: 60 мм. Діаметр голки: 1,18 мм. Голка з пружинним вушком, повинна мати подвійне силіконове покриття, не має гнутися та ламатися | шт | 100 |
| 34 | Шовний матеріал: нитка з нержавіючої сталі з голкою | НК 024:2019 32357 Голка шовна, багаторазового використання | ДК 021:2015 33141128-3 Голки для накладання швів | Шовний матеріал: голка атравматична, 1/2 кола, довжиною 120 мм, зворотно-ріжуча - одноголкова, з ниткою сталь нержавіюча, монофіламент - USP (ЕР) 7 (М9) - довжиною 60 см | шт | 10 |
| 35 | Шовний матеріал: кетгут простий полірований з голкою | НК 024:2019 13898 хірургічна нитка кетгут | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | Шовний матеріал: кетгут простий полірований з голкою. Голка атравматична, 1/2 кола - довжиною 25 мм - колюча - одноголкова - з ниткою кетгут простий полірований, монофіламент, жовтий - USP (ЕР) 3/0 (М3) - довжиною 75 см | шт | 600 |
| 36 | Шовний матеріал: кетгут простий полірований з голкою | НК 024:2019 13898 хірургічна нитка кетгут | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | Шовний матеріал: кетгут простий полірований з голкою. Голка атравматична, 1/2 кола - довжиною 20 мм - колюча - одноголкова - з ниткою кетгут простий полірований, монофіламент, жовтий - USP (ЕР) 4/0 (М2) - довжиною 75 см | шт | 240 |
| 37 | Шовний матеріал: кетгут простий полірований з голкою | НК 024:2019 13898 хірургічна нитка кетгут | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | Шовний матеріал: кетгут простий полірований з голкою. Голка атравматична, 1/2 кола - довжиною 50 мм - колюча - одноголкова - з ниткою кетгут простий полірований, монофіламент, жовтий - USP (ЕР) 2 (М6) - довжиною 75 см | шт | 240 |
| 38 | Шовний матеріал: кетгут хромований полірований з голкою | НК 024:2019 13898 хірургічна нитка кетгут | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | Шовний матеріал: кетгут хромований полірований з голкою. Голка атравматична, 1/2 кола - довжиною 20 мм - колюча - одноголкова - з ниткою кетгут хромований полірований, монофіламент, темно-коричневий - USP(ЕР) 3/0(М3) - довжиною 75 см | шт | 144 |
| 39 | Шовний матеріал: кетгут хромований полірований з голкою | НК 024:2019 13898 хірургічна нитка кетгут | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | Шовний матеріал: кетгут хромований полірований з голкою. Голка атравматична, 1/2 кола - довжиною 15 мм - колюча - одноголкова - з ниткою кетгут хромований полірований, монофіламент, темно-коричневий - USP (ЕР) 4/0 (М2) - довжиною 75 см | шт | 96 |
| 40 | Шовний матеріал: кетгут хромований полірований з голкою | НК 024:2019 13898 хірургічна нитка кетгут | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | Шовний матеріал: кетгут хромований полірований з голкою. Голка атравматична, 1/2 кола - довжиною 50 мм - колюча - одноголкова - з ниткою кетгут хромований полірований, монофіламент, темно-коричневий - USP (ЕР) 2 (М6) - довжиною 75 см | шт | 240 |
| 41 | Шовний матеріал: кетгут простий полірований у відрізках | НК 024:2019 13898 хірургічна нитка кетгут | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | Шовний матеріал - нитки хірургічні, що розсмоктуються - кетгут простий полірований, монофіламент, жовтий - USP (ЕР) 0 (М4) - у відрізках довжиною 150 см | шт | 120 |
| 42 | Шовний матеріал: кетгут простий полірований у відрізках | НК 024:2019 13898 хірургічна нитка кетгут | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | Шовний матеріал - нитки хірургічні, що розсмоктуються - кетгут простий полірований, монофіламент, жовтий - USP (ЕР) 1 (М5) - у відрізках довжиною 150 см | шт | 288 |
| 43 | Шовний матеріал: нитка полідіоксанон з голкою | НК 024:2019 16584 Хірургічна нитка з полідіоксанона | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | Шовний матеріал стерильний - голка атравматична, 1/2 кола - довжиною 50 мм - колюча - одноголкова - з ниткою полідіоксанон, монофіламент, фіолетовий - USP (ЕР) 1 (М4) - довжиною 90 см | шт | 36 |
| 44 | Шовний матеріал: нитка полідіоксанон з голкою | НК 024:2019 16584 Хірургічна нитка з полідіоксанона | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | Шовний матеріал стерильний - голка атравматична, 1/2 кола - довжиною 50 мм - колюча - одноголкова - з ниткою полідіоксанон, монофіламент, фіолетовий - USP (ЕР) 2 (М5) - довжиною 90 см | шт | 36 |
| 45 | Шовний матеріал: нитка поліамід з голкою | НК 024:2019 38000 Нитка хірургічна поліамідна, мононитка | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | Шовний матеріал: нитка поліамід з голкою. Голка атравматична, 1/2 кола - довжиною 40 мм - колюча - одноголкова - з ниткою поліамід, монофіламент, чорний - USP (ЕР) 0 (М3,5) - довжиною 75 см | шт | 144 |
| 46 | Шовний матеріал: нитка поліамід з голкою | НК 024:2019 38000 Нитка хірургічна поліамідна, мононитка | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | Шовний матеріал: нитка поліамід з голкою. Голка атравматична, 1/2 кола - довжиною 50 мм - ріжуча - одноголкова - з ниткою поліамід, монофіламент, чорний - USP (ЕР) 0 (М3,5) - довжиною 75 см | шт | 144 |
| 47 | Шовний матеріал: нитка поліамід з голкою | НК 024:2019 38000 Нитка хірургічна поліамідна, мононитка | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | Шовний матеріал: нитка поліамід з голкою.Голка атравматична, 1/2 кола - довжиною 50 мм - ріжуча - одноголкова - з ниткою поліамід, монофіламент, чорний - USP(ЕР) 2(М5) - довжиною 75 см | шт | 288 |
| 48 | Шовний матеріал: нитка поліамід з голкою | НК 024:2019 38000 Нитка хірургічна поліамідна, мононитка | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | Шовний матеріал: нитка поліамід з голкою. Голка атравматична, 3/8 кола - довжиною 60 мм - ріжуча - одноголкова - з ниткою поліамід, монофіламент, чорний - USP (ЕР) 0 (М3,5) - довжиною 75 см | шт | 288 |
| 49 | Шовний матеріал: нитка поліамід з голкою | НК 024:2019 38000 Нитка хірургічна поліамідна, мононитка | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | Шовний матеріал: нитка поліамід з голкою.Голка атравматична, 3/8 кола - довжиною 63 мм - ріжуча - одноголкова - з ниткою поліамід, монофіламент, чорний - USP (ЕР) 1 (М4) - довжиною 75 см | шт | 288 |
| 50 | Шовний матеріал: нитка поліамід з голкою | НК 024:2019 38000 Нитка хірургічна поліамідна, мононитка | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | Шовний матеріал: нитка поліамід з голкою. Голка атравматична, 3/8 кола - довжиною 63 мм - колюча - одноголкова - з ниткою поліамід, монофіламент, чорний - USP (ЕР) 1 (М4) - довжиною 75 см | шт | 72 |
| 51 | Шовний матеріал: нитка поліамід з голкою | НК 024:2019 38000 Нитка хірургічна поліамідна, мононитка | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | Шовний матеріал: нитка поліамід з голкою. Голка атравматична, 1/2 кола - довжиною 30 мм - ріжуча - одноголкова - з ниткою поліамід, монофіламент, чорний - USP (ЕР) 1 (М4) - довжиною 75 см | шт | 72 |
| 52 | Шовний матеріал: нитка поліамід з голкою | НК 024:2019 38000 Нитка хірургічна поліамідна, мононитка | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | Шовний матеріал: нитка поліамід з голкою. Голка атравматична, 1/2 кола - довжиною 30 мм - колюча - одноголкова - з ниткою поліамід, монофіламент, чорний - USP (ЕР) 1 (М4) - довжиною 75 см | шт | 72 |
| 53 | Шовний матеріал: нитка поліамід з голкою | НК 024:2019 38000 Нитка хірургічна поліамідна, мононитка | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | Шовний матеріал: нитка поліамід з голкою. Голка атравматична, 1/2 кола - довжиною 42 мм - ріжуча - одноголкова - з ниткою поліамід, монофіламент, чорний - USP (ЕР) 1 (М4) - довжиною 75 см | шт | 72 |
| 54 | Шовний матеріал: нитка поліамід з голкою | НК 024:2019 38000 Нитка хірургічна поліамідна, мононитка | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | Шовний матеріал: нитка поліамід (монофіламент) з голкою. Голка атравматична, 1/2 кола - довжиною 42 мм - колюча - одноголкова - з ниткою поліамід, монофіламент, чорний - USP (ЕР) 1 (М4) - довжиною 75 см | шт | 144 |
| 55 | Шовний матеріал: нитка поліамід з голкою | НК 024:2019 38000 Нитка хірургічна поліамідна, мононитка | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | Шовний матеріал: нитка поліамід з голкою. Голка атравматична, 1/2 кола - довжиною 58 мм - ріжуча - одноголкова - з ниткою поліамід, монофіламент, чорний - USP (ЕР) 1 (М4) - довжиною 75 см | шт | 144 |
| 56 | Шовний матеріал: нитка поліамід з голкою | НК 024:2019 38000 Нитка хірургічна поліамідна, мононитка | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | Шовний матеріал: нитка поліамід з голкою.Голка атравматична, 1/2 кола - довжиною 58 мм - колюча - одноголкова - з ниткою поліамід, монофіламент, чорний - USP (ЕР) 1 (М4) - довжиною 75 см | шт | 144 |
| 57 | Шовний матеріал: нитка поліамід з голкою | НК 024:2019 38000 Нитка хірургічна поліамідна, мононитка | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | Шовний матеріал: нитка поліамід з голкою. Голка атравматична, 1/2 кола - довжиною 25 мм - колюча - одноголкова - з ниткою поліамід, монофіламент, чорний - USP (ЕР) 2/0 (М3) - довжиною 75 см | шт | 144 |
| 58 | Шовний матеріал: нитка поліамід з голкою | НК 024:2019 38000 Нитка хірургічна поліамідна, мононитка | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | Шовний матеріал: нитка поліамід з голкою. Голка атравматична, 1/2 кола - довжиною 25 мм - колюча - одноголкова - з ниткою поліамід, монофіламент, чорний - USP (ЕР) 3/0 (М2) - довжиною 75 см | шт | 72 |
| 59 | Шовний матеріал: нитка поліамід з голкою | НК 024:2019 38000 Нитка хірургічна поліамідна, мононитка | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | Шовний матеріал: нитка поліамід з голкою.Голка атравматична, 1/2 кола - довжиною 25 мм - колюча - одноголкова - з ниткою поліамід, монофіламент, чорний - USP (ЕР) 4/0 (М1,5) - довжиною 75 см | шт | 12 |
| 60 | Шовний матеріал: нитка поліамід з голкою | НК 024:2019 38000 Нитка хірургічна поліамідна, мононитка | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | Шовний матеріал: нитка поліамід з голкою.Голка атравматична, 1/2 кола - довжиною 25 мм - ріжуча - одноголкова - з ниткою поліамід, монофіламент, чорний - USP (ЕР) 3/0 (М2) - довжиною 75 см | шт | 72 |
| 61 | Шовний матеріал: нитка поліамід з голкою | НК 024:2019 38000 Нитка хірургічна поліамідна, мононитка | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | Шовний матеріал: нитка поліамід з голкою.Голка атравматична, 1/2 кола - довжиною 25 мм - ріжуча - одноголкова - з ниткою поліамід, монофіламент, чорний - USP (ЕР) 4/0 (М1,5) - довжиною 75 см | шт | 132 |
| 62 | Шовний матеріал: нитка поліамід з голкою | НК 024:2019 38000 Нитка хірургічна поліамідна, мононитка | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | Шовний матеріал: нитка поліамід з голкою. Голка атравматична, 1/2 кола - довжиною 25 мм - ріжуча - одноголкова - з ниткою поліамід, монофіламент, чорний - USP (ЕР) 3/0 (М2) - довжиною 75 см | шт | 3600 |
| 63 | Шовний матеріал: нитка поліамід з голкою | НК 024:2019 38000 Нитка хірургічна поліамідна, мононитка | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | Шовний матеріал: нитка поліамід з голкою. Голка атравматична, 1/2 кола - довжиною 20 мм - ріжуча - одноголкова - з ниткою поліамід, монофіламент, чорний - USP (ЕР) 4/0 (М1,5) - довжиною 75 см | шт | 2400 |
| 64 | Шовний матеріал: нитка полігліколід з голкою | НК 024:2019 13908 Полигліколеве кислотне шво | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | Шовний матеріал: нитка полігліколід з голкою. Голка атравматична, 5/8 кола - довжиною 40 мм - колюча - одноголкова - з ниткою полігліколід, плетений мультифіламент з покриттям, фіолетовий - USP (ЕР) 0 (М3,5) - довжиною 75 см | шт | 72 |
| 65 | Шовний матеріал: нитка полігліколід з голкою | НК 024:2019 13908 Полигліколеве кислотне шво | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | Шовний матеріал: нитка полігліколід з голкою. Голка атравматична, 1/2 кола - довжиною 42 мм - колюча - одноголкова - з ниткою полігліколід, плетений мультифіламент з покриттям, фіолетовий - USP (ЕР) 0 (М3,5) - довжиною 75 см | шт | 72 |
| 66 | Шовний матеріал: нитка полігліколід з голкою | НК 024:2019 13908 Полигліколеве кислотне шво | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | Шовний матеріал: нитка полігліколід з голкою. Голка атравматична, 1/2 кола - довжиною 50 мм - колюча - одноголкова - з ниткою полігліколід, плетений мультифіламент з покриттям, фіолетовий - USP (ЕР) 1 (М4) - довжиною 75 см | шт | 576 |
| 67 | Шовний матеріал: нитка полігліколід з голкою | НК 024:2019 13908 Полигліколеве кислотне шво | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | Шовний матеріал: нитка полігліколід з голкою. Голка атравматична, 1/2 кола - довжиною 26 мм - колюча - одноголкова - з ниткою полігліколід, плетений мультифіламент з покриттям, фіолетовий - USP (ЕР) 3/0 (М2) - довжиною 75 см | шт | 700 |
| 68 | Шовний матеріал: нитка полігліколід з голкою | НК 024:2019 13908 Полигліколеве кислотне шво | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | Шовний матеріал: нитка полігліколід з голкою. Голка атравматична, 1/2 кола - довжиною 20 мм - колюча - одноголкова - з ниткою полігліколід, плетений мультифіламент з покриттям, фіолетовий - USP (ЕР) 4/0 (М1,5) - довжиною 75 см | шт | 24 |
| 69 | Шовний матеріал: нитка полігліколід з голкою | НК 024:2019 13908 Полигліколеве кислотне шво | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | Шовний матеріал: нитка полігліколід з голкою. Голка атравматична, 1/2 кола - довжиною 16 мм - колюча - одноголкова - з ниткою полігліколід, плетений мультифіламент з покриттям, фіолетовий - USP (ЕР) 5/0 (М1) - довжиною 75 см | шт | 24 |
| 70 | Шовний матеріал: нитка полігліколід з голкою | НК 024:2019 13908 Полигліколеве кислотне шво | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | Шовний матеріал: нитка полігліколід з голкою. Голка атравматична, 1/2 кола - довжиною 16 мм - колюча - одноголкова - з ниткою полігліколід, плетений мультифіламент з покриттям, фіолетовий - USP (ЕР) 6/0 (М0,7) - довжиною 75 см | шт | 24 |
| 71 | Шовний матеріал: нитка полігліколід з голкою | НК 024:2019 13908 Полигліколеве кислотне шво | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | Шовний матеріал: голка з ниткою полігліколід. Голка атравматична, 1/2 кола - довжиною 13 мм - колюча - одноголкова - з ниткою полігліколід, плетений мультифіламент з покриттям, фіолетовий - USP (ЕР) 7/0 (М0,5) - довжиною 75 см | шт | 24 |
| 72 | Шовний хірургічний матеріал- поліамід | НК 024:2019 62582 Нейлоновий шов, многофіламентний, нестерильний | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | Шовний матеріал - нитки хірургічні синтетичні, що не розсмоктуються, нестерильні - **поліамід (**нейлон, капрон), кручений, білий - USP 2/0 (М 2,5) - у котушках довжиною 200 м | шт | 240 |
| 73 | Шовний хірургічний матеріал- поліамід | НК 024:2019 62582 Нейлоновий шов, многофіламентний, нестерильний | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | Шовний матеріал - нитки хірургічні синтетичні, що не розсмоктуються, нестерильні - **поліамід** (нейлон, капрон), кручений, білий - USP 1 (М 4) - у котушках довжиною 130 м | шт | 240 |
| 74 | Шовний хірургічний матеріал- поліамід | НК 024:2019 62582 Нейлоновий шов, многофіламентний, нестерильний | ДК 021: 2015 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | Шовний матеріал - нитки хірургічні синтетичні, що не розсмоктуються, нестерильні - **поліамід** (нейлон, капрон), кручений, білий - USP 2 (М 5) - у котушках довжиною 80 м | шт | 240 |