**ОБГРУНТУВАННЯ:** Накінечники для дозаторів

Очікувана вартість предмета закупівлі: **36 360,00** грн. (Тридцять шість тисяч триста шістдесят грн. 00 коп. з ПДВ).

Місце поставки товарів: 21032, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Київська, 68, КНП «ВМКЛ ШМД».

Умови оплати: Післяоплата. Розрахунки проводяться у безготівковій формі шляхом перерахунку коштів на рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з дня отримання товару.

Строк поставки: 31.12.2022 року

 **І. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

1.Товар, запропонований учасником, повинен бути дозволений до застосування в медичній практиці на території України. Учасник у складі тендерної пропозиції надає:

-Свідоцтво про державну реєстрацію з додатками **або** декларація про відповідність медичних виробів вимогам Технічного Регламенту **або** Сертифікат якості **або** інші документи, що підтверджують якість та передбачені чинним законодавством на даний вид товару.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п |  Предмет закупівлі  | Код НК 024:2019 | Відповідний код ДК 021:2015 |  Медико-технічні характеристики | Од. виміру | Кількість  |
| **1** |  Накінечники для дозаторів | НК 024:2019 16822 Наконечник піпетки | ДК 021:2015 38437110-1 Наконечники для піпеток | Накінечники для дозаторів. Об’єм: 200 мкл. Універсальні типу Gilson; Стерильність: не стерильний, (жовтий). Пакування/упаковка №1000  | Пак/уп | 100 |
| **2** | Накінечники для дозаторів | НК 024:2019 16822 Наконечник піпетки | ДК 021:2015 38437110-1 Наконечники для піпеток | Накінечники для дозаторів. Об’єм: 1000 мкл. Універсальні типу Gilson; Стерильність: не стерильний, (блакитний) , Пакування/упаковка № 500  | Пак/уп | 10 |
| **3** | Накінечники для дозаторів | НК 024:2019 16822 Наконечник піпетки | ДК 021:2015 38437110-1 Наконечники для піпеток | Накінечники для дозаторів. Об’єм: 1000 -5000 мкл.; Пакування/упаковка № 300 Універсальні типу Gilson; Стерильність: не стерильний | Пак/уп | 1 |
| **4** | Кювета одиночна реакційна | НК 024:2019: 61032 Кювета лабораторного ІВД, одноразового використання | ДК 021:2015 38430000-8 Детектори та аналізатори | Кювета одиночна реакційна -SRC-10 для коагулометра ECL412, матеріал-пластик, одноразова Пакування/упаковка №1000.  | Пак/уп | 5 |