**ОБГРУНТУВАННЯ ЗАКУПІВЛІ: МЕДИЧНІ МАТЕРІАЛИ**

Очікувана вартість предмета закупівлі:**142 202,00 грн. (Сто сорок дві тисячі двісті дві грн. 00 коп. з ПДВ)**

Місце поставки товарів: 21032, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Київська, 68, КНП «ВМКЛ ШМД».

Умови оплати: Післяоплата. Розрахунки проводяться у безготівковій формі шляхом перерахунку коштів на рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з дня отримання товару, при наявності коштів на рахунку Покупця та по мірі надходження фінансування.

Строк поставки: 31.12.2022 року

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Предмет закупівлі  | Медико-технічні вимоги | Од. виміру | Кількість  |
| 1 | Сiтка медична для хірургії  | Сітка медична для хірургії. Матеріал нитки-поліпропілен; вид матеріалу-що не розсмоктується; покриття- без покриття; колір нитки-пофарбована в синю смужку; стерильність-стерильна; герметичність-герметична. Розмір, см: **30\*30**; поверхнева щільність, не гірша ніж 44 гр/м2; діаметр нитки не гірше ніж 0,15 мм, розмір чарунок не гірше ніж 3,0\*2,2 мм.  | шт | 1 |
| 2 | Лезо для скальпелю  | Лезо для скальпелю. Розмір- №24. Матеріал-вуглецева сталь. Вимоги до виробу: стерильний, нетоксичний в індивідуальному пакуванні; легко вставляється та виймається з ручки. | шт | 10800 |
| 3 | Дренаж двоканальний | Дренаж двохканальний. Призначення-для дренування операційних ран та гнійних порожнин. Розмір № 15. Вимоги до виробу: стерильний, нетоксичний. | шт | 480 |
| 4 | Дренаж лапароскопічний  | Дренаж лапароскопичний. Використовується в хірургії для дренування черевної порожнини під час і після лапароскопічної операції. Розмір Fr14, довжина 450 мм. Матеріал: термопластичний нетоксичний полімер. | шт | 800 |
| 5 | Нарукавник на апарат  | Нарукавник на апарат. Розмір не менше ніж 250\*15 см стерильний, матеріал – ламінований спанбонд | шт | 500 |
| 6 | Сильфон-гармошка для аспірації | Сильфон-гармошка для аспірації. V не менше ніж 300 мл. Вимоги до виробу: стерильний, нетоксичний. | шт | 480 |