**ОБГРУНТУВАННЯ ЗАКУПІВЛІ: Гіпсовий бинт**

Очікувана вартість предмета закупівлі: **192 600,00 грн. (Сто дев’яносто дві тисячі шістсот грн. 00 коп. з ПДВ)**

Місце поставки товарів: 21032, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Київська, 68, КНП «ВМКЛ ШМД».

Умови оплати: Післяоплата. Розрахунки проводяться у безготівковій формі шляхом перерахунку коштів на рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з дня отримання товару, при наявності коштів на рахунку Покупця та по мірі надходження фінансування.

Строк поставки товару: 31.12.2022 року

**І. ЗАГАЛЬНІ КІЛЬКІСНІ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ (опис предмету закупівлі):**

1. Запропоновані товари повинні бути зареєстровані в Україні та дозволені до використання у медичній практиці. На підтвердження, учасник повинен обов’язково надати у складі тендерної пропозиції, **документ, що підтверджує якість** (декларацію (сертифікат) про відповідність **або** відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів **або** інший документ передбачений законодавством на даний вид товару).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Предмет закупівлі | \*Медико-технічні вимоги (опис предмету закупівлі) | Од виміру | Кількість |
| 1 | Бинт гіпсовий | Бинт гіпсовий. Розмір: 15 см\*270 см. Час отвердіння 2-8 хвилин. Поверхнева густина марлевої основи, не менше ніж 24 г/м2. | шт | 9 000 |